Pakkumuse küsimine sademeveetrasside uuringuks
Paides, 




   



03. mai 2017
Üldised andmed:

1. Hankija andmed: 

a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide

b. Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonnanõunik
c. Kontakttelefon: 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee

2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: tiina.kivila@paide.ee

3. Teenuse osutamise aeg: ajavahemikus 20.05.2017 kuni 30.09.2017
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

5. Pakkumuse vorm: pakkumus esitada punktis 4 toodud tabeli kujul
6. Maksetingimused: vt punkt 2
7. Pakkumuse esitamise aeg:  10. mai 2017 
8. Pakkum6se esitamise viis: elektroonselt e-aadressil tiina.kivila@paide.ee.

Paide linnavalitsus tellis 2003. aastal Maves AS- lt sademevee arengukava, millega määrati sademevee valgalad piirkondadele, kus puudus sademeveekanalisatsioon. 2007. aastal tellis linnavalitsus Sweco Projekt AS-lt töö „Paide linna sademeveetrasside ja tänavate projekteerimine“, millega moodustati olemasolevale ja ka sama töö raames juurde projekteeritud sademeveekanalisatsioonile valgalad. 2007. aastal projekteeritud sademeveekanalisatsioon ei ole täies mahus välja ehitutud. Seetõttu on tekkinud olukord, kus paljud kinnistud on liitunud kollektoritega, kuid sademeveetorustike projekteerimisel ei ole  nende sademevee kogusega arvestatud. Paide Linnavalitsusel puudub info, kui palju on edaspidi võimalik sademeveekanalisatsiooni sademevett juhtida. 

1. Teenuse objekt ja alusandmed:
1.1. Töövõtja kohustus on :

1.1.1. täpsustada sademevee valgalad, sh 

· kontrollida sademevee varasemates töödes määratud valgalade vastavust ja vajadusel teha ettepanek muutmiseks;

· koostada valgalade ja suublate skeemid, asendiplaan M 1:500, seletuskiri, vooluhulkade arvutustabelid, kus oleksid toodud järgmised andmed:

· valgala nimetus

· valgala suurus, ha

· kõvakattega pindade osakaal

· haljasala osakaal

· kruuskattega pindade osakaal

· katuste osakaal

· keskmine sademevee äravoolutegur valgalalt

· sademeveetorustiku/kraavi pikkus

· sademeveetorustiku suurus

· olemasolev vooluhulk, l/s

· olemasoleva/projekteeritud sademeveetorustiku maksimaalne läbilaskevõime, l/s

· hinnang sademeveetorustiku vastuvõtuvõimele, palju ja kas on võimalik sademevett lisaks juhtida.

· kui sademeveetorustik ei ole piisav kokku kogutava sademevee hulgale, tuua piisava sademeveetorustiku suurus. 

· iga valgala kohta sademevee suubla nimetus

· Asendiplaan peab sisaldama dimensioneeritava ja olemasoleva sademevee kanalisatsioonitorustiku asukohta, olemasolevate ja dimensioneeritavate sademevee kraavide asukoht, andmed sademeveetorustike kohta (pikkus, läbimõõt, voolusuund, kalle, materjal jmt), andmed sademeveekaevude kohta (kaevutabelid, tähised (kas tegemist on restkaevu või pöörangukaevu jne)).

· Valgalade skeemid peavad sisaldama valgalade piire, valgalade nimetusi/nummerdust (sama mis on toodud arvutustabelis), sademeveetorustike ning kraavide asukohti ilma andmeteta ning suublate asukohad.  

1.1.2. arvutada sademevee kanalisatsioonitorustike vastuvõtlikkus valgalade kaupa. Teha kindlaks kas ja kui palju sademevett on võimalik tulevikus sademeveekanalisatsiooni erinevatel valgaladel lisaks juhtida; 
1.1.3. määrata sademevee suublatesse juhitava heitvee kogus. 

2. Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.  
3. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata. 
4. Hankija võib teha tööde mahus muudatusi, kui tööde maht ületab hankija rahalisi võimalusi (hankija võib tellida punktides 1, 2 ja 3 nimetatud töödest kas ainult 1 või 2 või kõik 3 tööd). 
Teadaolevad olulisemad alusandmed, projektid ja mõõdistused:

1. Paide linna üldplaneering
Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/429122014117 

2. kehtestatud ja algatatud detailplaneeringud: info arhitekt-nõunik Marje-Ly Rebas, tel 3838632, marje-ly.rebas@paide.ee;
3. Paide linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/411022015018 

4. Sweco Projekt AS (2007), Paide linna sademeveetrasside ja tänavate projekteerimine. Tööprojekt. Töö nr 07040, sh Tallinna tn (piirkond 1),  Keskväljak ja Suur-Aia tänavad (piirkond 2), Pärnu tn Keskväljakust kuni Kivimurru tänavani (piirkond 3), Soo ja Lai tn (piirkond 4), Parkali ja Jõe tn (piirkond 5);

5. Sweco Projekt AS (2008), Paide linna sademeveetrasside ja tänavate projekteerimine. Tööprojekt. Töö nr 08210-T2. Posti tn.

6. Maainseneribüroo (2006), Paide linna avalikul maal olevate sademeveekaevude ja trasside ülesmõõdistus (2006)

7. OÜ Paide EKE Projekt (2010), Paide linna Aiavilja tänava sadevee kanalisatsioon. Köide I. Põhiprojekt.

8. OÜ IBG Ehitus (2005), Puuvilja tänava sadevete ülepumpla ja survetorustik ehitusprojekt. 

9. Fiko OÜ (2010), Ehitusmaterjalide kauplus. Sademevee kanalisatsioon (põhjaosa). Töö nr TP-18/10. 

10. OÜ IBG Ehitus (2005), Paide linna Kitsa Väike-Aia ja Puuvilja tänavate rekonstrueerimine. Sadevete kanalisatsiooni ehitusprojekt. Töö nr 01-01/2005

11. Järva Teed AS (2007), Sadevetekanalisatsioon. Ehitusprojekt. Põllu ja Aiavilja tänavad.

12. E.Jahhu Projektbüroo OÜ (2016) Tööstuse tn ja Pärnu tn rekonstrueerimine. Köide 1. Töö nr 408-16. Tööstuse tänava rekonstrueerimine. Põhiprojekt. 

13. E.Jahhu Projektbüroo OÜ (2016) Tööstuse tn ja Pärnu tn rekonstrueerimine. Köide 2. Töö nr 407-16. Pärnuvälja tänava rekonstrueerimine. Põhiprojekt. 

14. Järva Teed AS (2016) Paide linnas Tulbi tänava ja Luha tänava põhiprojekt. Köide I. Teedeehituslik osa. 

15. Järva Teed AS (2016) Pärnu tänava äärse jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojekt. Paide linn. Töö nr TN015. Käide I. Teedeehituslik osa. 

16. Menetlemisel: Paide Linnavalitsuse korraldus „Projekteerimistingimuste andmine Raudtee tänava ja Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks. 

17. Menetlemisel: Paide Linnavalitsuse korraldus „Projekteerimistingimuste andmine Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

Töö peab vastama sademeveealast tegevust reguleerivale seadusandlusele, standardile EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk ning valdkonda kureerivate ametkondade soovitustele ja näidismetoodikale ning sarnaste tööde koostamise heale tavale. Koostatav töö peab olema kooskõlas Paide linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega (või kooskõlastatult tellijaga tegema selle muutmise ettepanekuid) ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavaga (või kooskõlastatult tellijaga tegema selle muutmise ettepanekuid).
Valmis töö peab sisaldama:

1. Sademevee valgalade kaarte koos sademeveerajatiste kaartidega, seletuskirja, andmetabeleid;
2. sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi, mis sisaldavad vähemalt sademevee pumplate ja rajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ulatust ja kirjeldust ning sademevee kanalisatsioonisüsteemide (trassid, kraavid) kirjeldust, väljalaskude asukohti ja kujasid;

3. andmeid suublasse jõudva heitvee koguste kohta. Välja tuua iga suubla mahud kvartalite kaupa;
4. ettepanekud sademevee kokku kogumise ja suublasse juhtimise tõhustamiseks;
5. uuringu tulemustest tulenevaid järeldusi ja kokkuvõtteid;
6. infot, mis õigusaktid ja nõuded on aluseks võetud ettepanekute tegemisel.

Üldised nõuded

1. Uuring varustada viidetega kasutatud infoallikatele ning normidele, plaanidega, kaartidega, graafikutega, tabelitega jne, mis võimaldaksid kergesti ning üheselt mõistetavalt aru saada omavalitsuse sademeveealasest olemasolevast ning kavandatud olukorrast.
2. Kõik töö koostamisega seotud koosolekud, nõupidamised jne viiakse läbi tellija asukohas, kui ei lepita teisiti kokku.
3. Sademeveetorustiku dimensioneerimisel kasutada AutoCAD 2012 või MicroStation platvormis töötavat modelleerimisprogrammi.

4. Töö tegemiseks teeb töövõtja nii dokumendianalüüsi kui vajadusel ka välitööd.

5. Töö koostatakse digitaalselt, väljastatakse tellijale täies mahus 2 eksemplari paberkandjal kõvakaanelises kiirköitjas (1 eksemplari registraatoris ja 1 eksemplar  „kammköites“) ning kogu materjal digitaalselt .pdf formaadis. Töö peab olema varustatud leheküljenumbriga ja kogu lehekülgede arvuga (nt 6/38 on 6 lehekülg 38-leheküljelises töös) ning päis varustatud töö tegija nimega ja töö pealkirjaga. 
6. Lisaks väljastab Töövõtja Töö tellijale osapoolte vahel kooskõlastatud töödeldavates failides (tekstid .doc, tabelid .xls, joonised .dwg ja .dgn). Paberkandjal väljastatakse töö A4 formaadis, joonised A1 formaadis. Digitaalselt .pdf formaadis väljastatav Töö vormistatakse nii, et selle normaalsuuruses väljatrükk toimuks A4 ja A3 formaatidele. Kõik joonised peavad olema paralleelselt dubleeritud pdf.i vormingusse. MS OFFICE ja sellega analoogsed failid ei tohi olla uuemas kui 2016.a. versioonis ja .dwg  ning .dgn failid ei tohi olla uuemas kui 2012. a versioonis. 
7. Peale lepingujärgse tasu tasumist on töö tellija omand. Tellijal on õigus seda või selle osasid kasutada oma äranägemist mööda: esitada seda või selle väljavõtteid erinevatele ametkondadele, kasutada projektitaotluste koostamisel ja esitamisel, paljundada jne. Samuti on tellijal õigus seda ja selle dokumente vajadusel töödelda, korrigeerida, kaasajastada, täiendada jne ise või tellida vastavaid tegevusi konsultandi või teiste konsultantide käest.

5. Maksetingimused.
5.1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid. 
5.2. Teostatud tööde akti valmistab ette ning esitab Tellijale Töövõtja. Tellijal on õigus esitatud töö kvaliteeti kontrollida viis (5) tööpäeva. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel on Tellija kohustatud pretensioonis ära näitama Tööde loetelu ja summa, mille osas ta keeldub teostatud Töid aktsepteerimast ning annab Töövõtjale täiendava aja töö täiendamiseks. Kui Tellija ei kinnita Tööde akti ettenähtud aja jooksul, on Töövõtjal õigus lugeda akteeritud Tööd Tellija  poolt aktsepteerituks ning esitada arve teostatud Tööde eest tasu saamiseks.
5.3. Töövõtja peab vormistama ja esitama arve tehtud Tööde kohta viie (5) tööpäeva jooksul pärast "Teostatud tööde akti" allkirjastamist Tellija esindaja poolt kas digiarvena või pdf. formaadis aadressile arved@paide.ee. Arvele tuleb märkida Tellija kontaktisiku nimi ja Lepingu number ning Tööde teostamise periood.
5.4. Tööde eest tasumine toimub eurodes Tellija  kinnitatud „Teostatud tööde akti“ ja Töövõtja  esitatud arvete alusel üks kord kuus. Tasumise tähtaeg on hiljemalt neliteist (14) kalendripäeva alates akti aktsepteerimisest Tellija esindaja poolt.
5.5. Lepingus määratud Töö maksumuse ületamine võib olla tingitud üksnes objektiivselt põhjendatud, ettenägematute, täiendavate ja Lepingus kokku leppimata tööde teostamise vajadusest.
5.6. Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub Tellija Töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse Poolte vahel kirjalikult.
5.7. Tellija ei ole kohustatud tasuma Töövõtja  teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist. 
5.8. Arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi on Töövõtjal õigus teha Tellijale ettepanekuid Töö või Töö osa lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused Töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida Lepingu eseme huve. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud muudatusettepanekud kirjalikult koos piisavate põhjendustega. Tellija tutvub ettepanekutega seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates nende saamisest Töövõtjalt ja teatab otsusest Töövõtjale.

6. Pakkumuse vorm:

	Jrk Nr
	Töö nimetus
	Ühiku hind ilma käibemaksuta (eurot)

	1
	Sademevee valgalade täpsustamine
	

	2
	Sademevee kanalisatsioonitorustike vastuvõtlikkuse arvutamine (sh palju sademevett on veel võimalik erinevatel valgaladel lisaks juhtida)
	

	3
	Sademevee suublatesse juhitava heitveekoguse määramine 
	

	
	Kokku ilma käibemaksuta
	

	
	Käibemaks 20%
	

	
	Töö maksumus kokku
	


Edukas pakkumus on kõige odavam pakkumus.
