Lisa lepingule

### Tööde ja kulude arvutuse kalkulatsioon

Töö nimetus: Enefit Energiatootmine ASi keemialabori mõõtevahendite kalibreerimine

Kalkulatsioonis märgib pakkuja töö maksumuse arvutuse tööde loetelu kohaselt

- Mõõtevahendite kalibreerimise maksumus 2018.a

| Nr. Nr. | Nimetus | Kokku tk. | Asukoht | 1 tk kalibreerimise maksumus, EUR | 2018.a Üldmaksumus, EUR ilma KMta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Analüütilised elektronkaalud МС-210Р Sartorius 210 g | 1 | Balti EJ |  |  |
| 1.2. | Elektronkaalud (kütuse niiskuse analüsaator HR73 Mettler-Toledo) 100 g | 1 | Balti EJ |  |  |
| 1.3. | Elektronkaalud Mettler-Toledo PR8002 | 1 | Balti EJ |  |  |
| 1.4. | Analüütilised elektronkaalud ALJ 220-4NM | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.5. | Elektronkaalud (kütuse niiskuse analüsaator Sartorius MA 30) 30g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.6. | Analüütilised elektronkaalud Mettler-Toledo 210g, 120g, 500g (AB 204-S/Fact, XS 204, PB 503-S, MS 105DU, AG 204, ME 802), KERN (ALJ 220-4NM, ALJ FKT 6K1LM) | 8 | Eesti EJ |  |  |
| 1.7. | Elektronkaalud (kütuse niiskuse analüsaator HX 204 Mettler-Toledo) 200g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.8. | Analüütilised kaalud BP 61S Sartorius, (0-60) g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.9. | Analüütilised kaalud AB 54 Mettler-Toledo, (0-50) g | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 1.10. | Analüütilised kaalud AB 204 Mettler-Toledo, (0-210) g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.11. | Analüütilised kaalud AG 204 Mettler-Toledo, 210 g | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.12. | Analüütilised kaalud KERN ALT 220-5DAM | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.13. | Analüütilised kaalud «Eltra 84» seadme juurde, «СНS-580» ELTRA elementanalüüsiks | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.14. | Analüütilised kaalud XS 205 BDU Mettler-Toledo | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.15. | Laborikaalud KERN PES 4200-2M | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.16. | Tehniline kaalud Spider 1-6 PS5001-S Mettler-Toledo (0 - 6000) g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.17. | Tehniline kaalud XL-610 Denver (0 - 600) g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.18. | Tehniline kaalud PG5001-s Mettler-Toledo (0 - 5000) g | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.19. | Tehniline kaalud Spider 1S-60LS/A Mettler-Toledo (0 - 60) кg | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.20. | Kütuse niiskuse analüsaator HG-63 Mettler-Toledo | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.21. | Kütuse niiskuse analüsaator HG-53 Mettler-Toledo | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.22. | Kütuse niiskuse analüsaator 330XM Precisa | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.23. | Muhvelahi L/9/12/P330 NaberTherm 12000С | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.24. | Kuivatuskapp «TS 9053» Termax 1050С | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.25. | Kuivatuskapp «TS 9026» Termax 1050С | 2 | Õlitööstus |  |  |
| 1.26. | Kuivatuskapp «TS 8056» Termax 1050С | 2 | Õlitööstus |  |  |
| 1.27. | Kinemaatilise viskoossuse automaatne viskosimeeter AKV-202 Tanaka Sсientific Ltd 50 0С | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.28. | Spektrofotomeeter, Aquamate, Helios Delta, Helios Epsilon (2 tk.), КФК-3 – Kalibreerimise punktid 400, 500, 540, 750, 1100 nm | 5 | Eesti EJ |  |  |
| 1.29. | Spektrofotomeeter HACH DR 2800. Kalibreerimise punktid - 400, 650, 800 nm | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 1.30. | Kolorimeetriline automaatne analüsaator FiaStar 5000. Kalibreerimise punktid 540, 720 nm | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.31. | Vee hapnikusisalduse andur MJ 2000 | 3 | Eesti EJ |  |  |
| 1.32. | Digitaalne bürett (3 kalibreerimispunkti). | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.33. | Теrmoandur Testo 735-2 (200С) | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.34. | Elektroniline stopper | 3 | Eesti EJ |  |  |
| 1.35. | Fiht F2 500 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.36. | Fiht Г-3-11111 2 kg | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 1.37. | Fiht F2-20 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 1.38. | Digitaalne termomeeter TL-1 ThermoProbe 0ºC; 100 ºC | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 1.39. | Termomeeter - hügromeeter - EMR812HGN Oregon 22°С 30, 50, 70 % | 2 | Õlitööstus |  |  |
| 1.40. | Baromeeter Testo 511 940, 1000, 1060 hPa | 1 | Õlitööstus |  |  |
| KOKKU 2018.a, EUR ilma KM-ta: |  |  |  |  |  |

- Mõõtevahendite kalibreerimise maksumus 2019.a

| Nr. Nr. | Nimetus | Kokku, tk. | Asukoht | 1 tk kalibreerimise maksumus, EUR | 2019.a Üldmaksumus, EUR ilma KMta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kütuse niiskuse analüsaator MA160-1 Sartorius | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.2. | Kütuse niiskuse analüsaator MA160-1 Sartorius | 1 | Balti EJ |  |  |
| 2.3. | Analüütilised kaalud BP 61S Sartorius | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2. 4. | Analüütilised kaalud AB 204 Mettler-Toledo (0 - 210) g | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 2.5. | Analüütilised elektronkaalud Mettler-Toledo 210 g, PB 503-S | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.6. | Analüütilised elektronkaalud Mettler-Toledo 210 g, MS 105DU | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.7. | Analüütilised kaalud AB 54 Mettler-Toledo (0 - 50) g | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 2.8. | Eelektronkaalud Mettler-Toledo MS 12001L/MO1 | 1 | Balti EJ |  |  |
| 2.9 | Laborikaalud PR803 Mettler-Toledo 0…810 g | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 2.10. | Laborikaalud PR5001, Mettler-Toledo 0…5100 g | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 2.11. | Halogeen niiskuse analüsaator HR83 Mettler-Toledo | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 2.12. | Analüütilised elektronkaalud Kern ABT 100-5M | 1 | Balti EJ |  |  |
| 2.13. | Analüütilised elektronkaalud Mettler-Toledo 210 g XS 204, PB 503-S, ME 802 | 3 | Eesti EJ |  |  |
| 2.14. | Kolorimeetriline automaatne analüsaator FiaStar 5000. Kalibreerimise punktid - 540, 720 nm | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.15. | Spektrofotomeeter Aquamate, Helios Delta, Kalibreerimise punktid 400, 500, 540, 750, 1100 nm | 2 | Eesti EJ |  |  |
| 2.16. | Spektrofotomeeter HACH DR 2800. Kalibreerimise punktid - 400, 650, 800 nm | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.17. | Кalorimeetriline süsteem IKA C5 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.18. | Кalorimeetriline süsteem IKA C6 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.19. | Кalorimeetriline süsteem Parr 6400 | 1 | Balti EJ |  |  |
| 2.20. | Muhvelahi F6000 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.21. | Osakesteloendur PALL PCM400W | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.22. | Kinemaatilise viskoossuse viskosimeeter Tamson tv2000 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.23. | Suletud tiigli leektäpp NPM 440 | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.24. | Suletud tiigli leektäpp APM-7 Tanaka | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 2.25. | Büret automaat (kolm kalibreerimispunkti). GT 200BRT 20 ml | 1 | Õlitööstus |  |  |
| 2.26. | Digitaalne bürett (1kalibreerimispunkt) Brand 25 ml | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.27. | Elektroniline stopper | 1 | Eesti EJ |  |  |
| 2.28. | Voolavustemperatuuri mõõtmise termomeeter ASTM 5C -35..50 0C | 2 | Õlitööstus |  |  |
|  | KOKKU 2019.a, EUR ilma KM-ta: |  |  |  |  |