Komplektalajaama automatiseerimise maht

| Alajaama nimi või number | AJ 8112 |
| --- | --- |
| Rikkeindikaator | - |
| Alajaama sidelahendus | Sideta Rikkeindikaatori sidekomplekt Telemaatika komplekt (switchita) Telemaatika komplekt (switchiga) |
| Asendikontaktid | - |
| Mootorajamid | - |
| Trafokaitse relee (kaitse abitoiteta) | Trafo fiidrites (kambrid K05), 1 tk |
| Liinikaitse relee tüüp 1 (kaitse abitoiteta) | - |
| Liinikaitse relee tüüp 2 (andmesidega) | - |
| Fiidriterminal tüüp 1 (fiidriterminal) | - |
| Fiidriterminal tüüp 2 (suunatud liigvoolukaitsega fiidriterminal) | - |
| Voolutrafod (-sensorid) | Trafokaitse relee voolutrafod peavad võimaldama relee seadistamist 250-630 kVA jõutrafo kaitseks15 kV pingel. |
| Kaablivoolutrafod (-sensorid) | - |
| Pingetrafod (-sensorid) | - |
| Multimeeter | Trafo 0,4 kV õlga, 1 tk |
| Pingekvaliteedianalüsaator | - |
| Keskpinge RLA | - |
| Suitsu- ja valveandurid | - |
| Seadmete paigaldus ja seadistus | Seadmete tehaseseadistus kuulub hanke mahtu |
| Märkused | - |