## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 79
2 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 166
3 | Veetoru PE PN10 De225 mm | m | 403.5
4 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 648.5
V-1 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 2
| PE otstega maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 1
V-2 | Äärikutega nelik DN200x100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| PE kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
V-4;V-5 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 8
| PE otstega maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 4
V-3; V-6 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 4
| Pe kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 2
V-8 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 2
| PE otstega maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De110 | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 1
V-9 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 1
| Äärikutega siirdmik DN200-100 | tk | 1
V-10; V-12 | Põlv 45° PE-torule De225 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 6
| Betoontugi V=0.54 m3 | tk | 2
V-11 | Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 2
| PE otstega maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevissadul De225-63 | tk | 1
V-14 | Elekterkeevis otsakork De225 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm | m | 80
2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 mm | m | 307.39
3 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 7
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm | m | 76
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 32
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 102
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 198
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 69
6 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 8
7 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni kuppelrestkaev De560/500 mm koos malmluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 4
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.