Hanke lisatingimused

*Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.

*Enne ehitustegevust ehitajal kutsuda kokku objekti avakoosolek.

*Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga.

* Rapla haigla katkestuse ajaks on vaja paigaldada generaator: 400 kW generaatori saab Elektrilevi kaudu, mille transport tuleb tellida LWE käest 5€/km. Kütuse ostmine ja selle transport objektile on töövõtja korraldada.

NB! Elektrilised tööd peavad olema valmis hiljemalt 15.05.2018, dokumentide üle andmise tähtaeg 25.05.2018