| Vahur Laas Altren Projekt OÜ vahur.laas@gmail.com | Teie Meie 05.12.17 nr 15-2/17-00360/366 |
| --- | --- |

Tehnovõrkude projekti kooskõlastamine riigiteede nr 2 ja 92 maaüksuste piires ja teede kaitsevööndis

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud riigiteede maaüksuste piires ja teede kaitsevööndis:

nr 2

| Rajatis | Rajatis riigitee alusel maal (km) | Rajatis väljaspool riigitee alust maad (km) | Ristumine (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| elektrikaabel ja liitumiskilp |  | 183,50 |  |
| gaasitorustik |  | 183,50 |  |
| sidekanalisatsioon |  | 183,51 |  |
| sademeveekanalisatsiooni torustik | 183,54 | 183,53-183,56 |  |
| reoveekanalisatsioonitorustik | 183,58-183,64 | 183,56-183,58 | 183,62 |
| perspektiivne survekanalisatsioonitorustik | 183,58-183,64 |  |  |

nr 92

| Rajatis | Rajatis riigitee alusel maal (km) | Rajatis väljaspool riigitee alust maad (km) |
| --- | --- | --- |
| perspektiivne survekanalisatsioonitorustik | 0,04-0,07 |  |

Projekt on koostatud vastavuses Maanteeameti kirjaga 02.11.17 nr 15-2/17-00360/320 väljastatud nõuetele.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ning Maanteeameti põhimääruse, kooskõlastame Altern Projekt OÜ töö nr VK1761 „Viljandi mnt 73 Erimell büroo ja laohoone“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad tehnovõrgud ja -rajatised ja muudele projekti asendiplaani eksplikatsioonis välja toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alltoodud informatsiooni ja nõuetega:

- Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Maanteeametiga kokkulepe riigitee maaüksusele tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks. Taotlus tuleb esitada Maanteeameti teemaa osakonda (maantee@mnt.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.mnt.ee – blanketid – tehnovõrgud – taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusväliste tööde loa väljastamiseks.

- Liiklusväliste tööde tegemiseks riigitee maal tuleb taotleda luba. Loa annab välja Maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakond. Loa taotlus tuleb esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne tööde algust Maanteeametile (maantee@mnt.ee). Loa taotluse vorm asub www.mnt.ee – blanketid – tehnovõrgud – taotlus väljastada liiklusvälise tegevuse luba (ehitus) tööde tegemiseks riigitee maal. Loa taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonnaga kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse skeem. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel juhinduda majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

- Lahtiseid kaevikuid peale tööpäeva lõppu riigitee maaüksusele ega tee kaitsevööndisse ei ole lubatud jätta. Materjalide ladustamine sõiduteele on keelatud.

- Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

- Peale tööde lõppu tuleb esitada Maanteeametile digitaalsed teostusjoonised .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.

- Kui ehitustööde käigus tuleb vajadus teha kooskõlastatud projektis mingeid muudatusi riigitee piirides ja kaitsevööndis, siis tuleb projektlahendus Maanteeametiga uuesti kooskõlastada

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

planeeringute menetlemise talitus

Lisad:

VK1761_TP_VK-6-03_pikiprofiil (002).pdf

VK1761_TP_VK-6-04_pikiprofiil (002).pdf

VK1761_TP_VK-6-01_ristloiked (002).pdf

VK1761_TP_AS-4-02_katted (002).pdf

IMG_0001.pdf

Peeter Uibo

5159766

Peeter.Uibo@mnt.ee