Hanke nimetus: Оксид111 hapnikumõõturi trükiplaatide remont valmistajatehases Enefit Energiatootmine AS-le.

TEHNILINE ÜLESANNE

- Praegune olukord:

  - Enefit140 1/2 ja Enefit 280 kondensatsiooniosakondades kontrollitakse poolkoksigaasi hapnikusisaldust Oxide 111 analüsaatoritega (3 tk.). Seadmete ekspluateerimisel agressiivses keskkonnas lähevad trükiplaadid rivist välja. Reservis on 5 plaati, ​​hetkel ei ole neist ükski töökorras. Plaatide defekteerimist, remonti ja seadistmist on võimalik teostada ainult valmistajatehases.

- Tööde maht:

  - teostada plaatide puhastus ja defekteerimine;

  - teostada plaatide remont ja seadistamine;

  - katta plaadid kaitsva lakiga.

- Süsteemi komponendid:

  - Selle Tarne maht hõlmab kõiki vajalikke töid, materjale ja transpordikulusid plaatide transportimiseks valmistajatehasesse ja tagasi Tellijale.

  - Pakkumuse hind tuleb esitada hinnapakkumuse ning tööde ja kulude kalkulatsiooni vormis.

- Lisatingimused ja -nõuded:

  - Remondi garantii on 6 kuud. Garantiiperioodil korraldab garantiiremondi, transportimise, diagnostika ja remonditööde läbiviimise töövõtja.

- Standardid ja normid:

  - Materjalid peavad täielikult vastama kõigile kehtivatele Eesti õigusaktidele, määrustele, ametlike teenistuste nõuetele ja vastavatele rahvusvahelistele, Euroopa ja Eesti standarditele.