Наименование поставки: Ремонт на заводе изготовителе электронных плат кислородомера Оксид111 для Enefit Energiatootmine AS.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Существующее положение:

  - На отделениях конденсации установок Enefit140 1/2 и Enefit 280 контроль содержания кислорода в полукоксовом газе производится посредством анализаторов Оксид111 (3шт.). В процессе эксплуатации приборов из-за агрессивной атмосферы выходят из строя электронные платы. В резерве находятся 5 плат, на данный момент все они неисправны. Произвести дефектацию, ремонт и настройку плат возможно только в условиях завода- изготовителя.

- Объем работ:

  - выполнить очистку и дефектацию плат.

  - выполнить ремонт и настройку плат.

  - покрыть платы защитным лаком.

- Компоненты системы:

  - В объем данной Поставки входят все необходимые работы, материалы, транспортные расходы по доставке плат на место заводского ремонта и обратно Заказчику.

  - Стоимость конкурсного предложения должно быть представлено в форме ценового предложения и в форме расчета стоимости работ и затрат.

- Дополнительные условия и требования:

  - Гарантия на ремонт составляет 6 месяцев. В период гарантийного срока услуга организации гарантийного ремонта, доставку, диагностику и проведение ремонтных работ осуществляет подрядчик.

- Стандарты и нормы:

  - Материалы должны полностью соответствовать всем действующим правовым актам Эстонии, постановлениям, требованиям официальных служб и отвечать соответствующим международным, европейским и эстонским стандартам