# Lisa 1		PÕHISEADMETE KOONDTABEL

JAHUTUS

| Seadme tähis | Seadme nimetus | Jahutus-võimsus [kW] | El.võimsus | Seade näitena | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0SAA50AH611/ L0SAA50AH711 | Aastaringse kasutusega Split- tüüpi jahutus süsteem sise+välis-seadmed ja seina- juhtimispaneel | -2.5kW (nominaal) | 230/1~/50 0.8 kW | FDTC25/SRC25ZS-S (Mitsubishi Heavy Industry) | Teenindusala: JPK-ruum |