# Приложение 1		СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ

| Обозначение устройства | Номенклатура | Охлажд. мощность [кВт] | Эл.мощность | Оборудование (например) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0SAA50AH611/ L0SAA50AH711 | Сплит-типа система охлаждения для кругло-годичного использования (внутренний и наружный блоки + настенная панель управления) | -2.5 кВт (номин.) | 230/1~/50 0.8 кВт | FDTC25/SRC25ZS-S (Mitsubishi Heavy Industry) | Зона обслуживания: Помещение главного щита Балтийской электростанции |