Lp Vahur Laas					         Teie: 15.05.2019

Altren Projekt OÜ

Vana-Hansu talu

Suure-Rakke küla, Rannu vald			         Meie: 18.06.2019 nr 13-8/1317-2

61113 Tartu maakond

e-mail: vahur@altrenprojekt.ee

Kooskõlastus

AS Eesti Raudtee kooskõlastab korrigeeritud tööprojekti „Tartu linn, Teguri tn vee- ja sademeevee kanalisatsioonitorustik“ Altren Projekt OÜ töö nr VK1922 järgmistel tingimustel:

- Arvestada Ehitusseadustiku §73 kohase raudtee kaitsevööndiga ning raudtee kaitsevööndis kehtivate piirangutega. Vajalik on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba raudtee tegevusteks kaitsevööndis, millised on loetletud Ehitusseadustiku §73 lg 3.

- Tööd raudtee maal teostada vastavalt AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori käskkirjale „AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord“ (vt www.evr.ee -Ärikliendile-Eeskirjad ja tasud, Eesti Raudtee taristul ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord).

- Tööloa taotluse esitamisel näidata omanikujärelevalve kontaktandmed.

- Raudtee pealisehituse demontaaž ja montaaž teostada kutsekvalifikatsiooni  omava tööde teostaja poolt.

- Raudtee muldkeha taastamisel kasutada varasemalt väljakaevatud materjali, mis tihendada kihtide kaupa (arvestada СП 32-104-98 põhinõuetega http://docs.cntd.ru/document/1200003314 ) .

- Tööd raudtee ehitusgabariidis tuleb teostada raudtee teemehaaniku tase 4 või tase 5 kutsekvalifikatsiooni omava tööjuhi juuresolekul.

- Tööd teostada ainult suletud rongiliikluse tingimustes. Taotlus „akna“ vormistamiseks http://www.evr.ee/et/arikliendile#eeskirjad-ja-tasud tuleb esitada hiljemalt  2 nädalat enne tööde alustamist e- posti aadressile: liiklus@evr.ee ja valentina.koval@evr.ee , milles näidata;

- andmed töövõtja ja nõutava kutsekvalifikatsiooniga vastutava tööjuhi osas;

- taotletav „akna“ aeg ( kuupäevad, alguse- ja lõpu kellaaeg) ja planeeritavate tööde kirjeldus

- tööde teostamise asukoht

- Tagada raudtee muldkeha säilivus ja kaitsemeetmed kaevetööde kestel.

- Koos tööloa taotlusega esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti luba kaevetöödeks ja ehitiste ehitamiseks raudtee kaitsevööndis.

- AS-i Eesti Raudtee tööloa saamiseks, tuleb enne tööloa taotluse esitamist sõlmida meiega notariaalne  isikliku kasutusõiguse leping. Arvestada, et leping peab olema sõlmitud enne tööloa taotluse esitamist. Lepingus tuleb lähtuda AS Eesti Raudtee  (endine AS EVR Infra) nõukogu 02.02.2009.a. otsuse nr 6/1 Lisas 1 antud põhitingimustest ja ehitusprojekti koostamise tingimustest.

- Jätkuvalt reformimata raudteemaale rajatise paigaldamiseks tuleb taotleda nõusolek Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, kes täidab riigivara valitseja ülesandeid kuni maa riigi omandisse jätmise otsustamiseni. Nõusolek peab olema saadud enne AS-ilt Eesti Raudtee tööloa taotlemist ja raudteemaal töödega alustamist.

- Peale tööde lõpetamist peab AS Eesti Raudtee territoorium olema korrastatud .Ühe kuu jooksul tuleb AS Eesti Raudtee kinnistul muudetud rajatiste kohta täitedokumentatsioon esitada teeameti lõuna teeosakonna, e-posti aadressidele infra@evr.ee ja Juri.Hatsajuk@evr.ee

- Antud kooskõlastus kehtib üks (1) aasta.

Lugupidamisega

Kaido Aettik

taristudirektor

Lisa:

- Isikliku kasutusõiguse seadmise leping (2 lehel).

Rita Žereen

6158 678