## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu vee- ja sademeveetorustiku rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 17
2 | Veetoru PE PN10 De40 mm | m | 2
3 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 18
4 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 13
5 | Veetoru PE PN10 De90 mm | m | 7
6 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 474
7 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 531
8 | Veetoru PE 100 RC PN10 De110 mm | m | 106
V-1 | PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
V-2A; V-3 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-5 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 2
| Elekterkeevissiirdmik De110-90 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
V-6 | Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
| Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 2
V-7 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De110-90 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-8 | Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-9; V-13; V-17 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-10 | Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
V-11 | Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
V-12 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 2
| Elekterkeevimuhv De32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
V-14 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-15 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-16 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-18 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
V-18A | Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-20 | Elekterkeevispõlv 45° De110 | tk | 1
V-21 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 122
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 139
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 85
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 175
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De688 mm | m | 372
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De919 mm | m | 129
7 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De1200 mm | m | 64
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni piirikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 8
| Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 6
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 4
12 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1125/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
13 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1600/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
14 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 5
15 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 8
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.