## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 155
2 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 9
3 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 118
4 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 315
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 597
V-1 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
V-2; V-6; V-19; V-20 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 4
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 4
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
V-3; V-4; V-5 | Elekterkeevissadul De110-32 | tk | 6
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 6
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 6
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 6
V-7; V-21 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 4
V-8 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siirdmik DN100-50 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 1
V-9; V-10; V-11 | Elekterkeevissadul De63-32 | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 3
V-12 | Elekterkeeviskolmik De63 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De63-32 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-13 | Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
V-14; V-15 | Elekterkeevis puursadul De63-32 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 4
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 4
V-16 | Elekterkeevis puursadul De63-32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Elekterkeevis otsakork De63 | tk | 1
V-17; V-22 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-18 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Maakraan DN40 koos spindlipiknduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De50 | tk | 1
V-23 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V-24 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Elekterkeevispõlv 45o De110 | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm | m | 146
2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 mm | m | 369
3 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 17
4 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De800/630 koos malm luugiga 40 T | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 32
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm (augustatud poolring, 220o) | m | 252
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 24
4 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 9
| Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
5 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malmluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 5
6 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 3
7 | Möödavooluga I klassi õlipüüdur koos muda ja liivapüüduriga ENS3, raudbetoon ankurdusplaat ja õlipüüduri tasemeandur koos elektroonikablokiga (vt joonis VK-6-12) | kompl | 1
Drenaazitorustik
1 | Drenaazitoru PE SN8 De110 | m | 170
2 | Drenaazitoru PE SN8 De160 | m | 71
3 | Teleskoopne drenaažikaev PE De400/315 koos malm luugiga 40 T | tk | 2
4 | Teleskoopne drenaažikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 1
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.