Lisa 4. Tehniline kirjeldus

Hankija soovib korrastada Risti spordisaali põranda. Põranda pindala 607,6 m².

Teostatavad tööd:

  - Põrandalt vana laki ja värvi eemaldamine. Põranda lihvimine puhta puiduni;

  - Vajadusel pahtliparandused;

  - Lihvitud põranda katmine lakkimiseelse krundikihiga (vastab FIBA sertifikaadile);

  - Lakkimine vähemalt kolm pinnakihti (vastab FIBA sertifikaadile);

  - Väljakute markeerimine (3 väljakut):

    - võrkpall

    - korvpall

    - tennis

Spordisaali põranda hooldustöödel kasutatavad materjalid peavad vastama EN 14904:2006 nõuetele.

Foto olemasolevast põrandast