## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 198
2 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 13
3 | Veetoru PE PN10 De63 mm | m | 5
4 | Veetoru PE PN10 De90 mm | m | 2
5 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 1050
6 | Veetoru PE PN10 De225 mm | m | 132
7 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 1400
8 | Veetoru PE 100 RC PN10 De32 mm | m | 14
9 | Veetoru PE 100 RC PN10 De110 mm | m | 339
10 | Veetoru PE 100 RC PN10 De225 mm | m | 128
V1-1 | Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
V1-3A | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Kolmik-üleminek 90º PE-torule De225-110 | tk | 1
V1-4 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Äärikutega siirdmik DN200-100 | tk | 1
| Äärikutega nelik DN200 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Äärikutega siirdmik DN200-80 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 1
| Tõmbekindel tolerantsmuhv DN80 | tk | 1
V1-6 | Kolmik-üleminek 90º PE-torule De225-90 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V1-7 | Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Äärikutega siirdmik DN200-100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
V3-1 | Elekterkeevispõlv 45 º De110 | tk | 1
V3-2; V3-3; V3-5; V3-14; V3-16; V5-3; V5-7; V5-8; V5-10; V5-15; V5-18; V5-19; V5-20; V5-21; V5-24; V5-25; V5-28; V5-30; V5-32; V5-33; V5-34; V7-2; V7-3; V7-4; V7-7; V7-8; V7-9 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 27
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 27
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 27
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 27
V3-4; V3-9; V5-4; V5-11; V5-14; V5-26; V5-31; V5-37 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 16
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 16
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 16
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 16
V3-6; V3-10; V3-15; V5-12; V5-29; V5-35; V5-36; V7-4A; V7-6 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 9
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 9
V3-7 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V3-8; V5-6; V5-13 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 6
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 6
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 3
V3-11 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
V3-12 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
V3-13; V3-17; V3-19 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 3
V3-18 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V3-18A | Elekterkeevispõlv 90 º De110 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V3-22 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
V5-1 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 4
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Äärikutega nelik DN100 | tk | 1
V5-9 | Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
V5-16 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
V5-22 | Elekterkeevissadul De110-63 | tk | 1
| Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V5-23 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
| Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
V5-27 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 4
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Äärikutega nelik DN100 | tk | 1
| Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100 | tk | 2
V5-38 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V7-1 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45 º De110 | tk | 1
V7-5 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
V7-10 | Elekterkeevis puursadul De110-50 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De50 | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45 º De110 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveetoru PVC SN8 De160 mm | m | 48
2 | Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni piirikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 21
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm (perspektiivne) | m | 680
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 219
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 1036
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 901
5 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm | m | 392
6 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De450 mm | m | 258
7 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De573 mm | m | 2
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsiooni piirikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T (perspektiivne) | tk | 32
| Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
9 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 83
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 2
11 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1200/630 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 1
12 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 49
13 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 37
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.