Lisa 1 „Puurkaevu nr 7214 lammutus“
TEHNILINE KIRJELDUS
1. Hanke objekt:
1. Puurkaevu nr 7214 lammutamine (tamponeerimine), asukohaga Kolde tn 1, Viljandi linn.
2. Tööde kirjeldus:
2.1. Puurkaevu lammutamine (tamponeerimine) vastavalt Keskkonnaministri 09.07.2015. määruses nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või –augu projekteerimise, rajamise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus või kasutusteatise, puurkaevupäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või –augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või –augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ sätestatud nõuetele.

2.2  Puurkaevu lammutamine vastavalt „Puurkaevu nr 7214 lammutamise projekt nr 072001v 02.
2.3. Puurkaevu pump on eemaldatud.

2.4. Puurkaevu lammutamise (tamponeerimise) hinnapakkumused tuleb esitada vastavalt vormile (lisa 2). 
3. Tööde teostamise aeg ja tööde üleandmine- vastuvõtmine:
3.1. Tööde teostamise tähtaeg  18.02.2021.
3.2. Tööde üleandmine-vastuvõtmine vormistatakse aktiga. 

4. Tööde eest tasumine:

4.1.  Hankija tasub teostatud tööde eest pärast teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist, maksetähtajaga 14 kalendripäeva.
