## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 108
2 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 22
3 | Veetoru PE PN10 De225 mm | m | 1520
4 | Veetoru PE PN10 De355 mm | m | 1890
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 3540
6 | Veetoru PE 100 RC PN10 De225mm | m | 88
7 | Veetoru PE 100 RC PN10 De355 mm | m | 47
8 | Veetoru kaitsehülss PE PN10 De315 mm | m | 68
9 | Veetoru kaitsehülss PE PN10 De500 mm | m | 46
10 | Õhueralduskaev Di1500 mm koos raudbetoonist ankurdusplaadiga De2200x200 mm | kompl | 2
V-1 | Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Äärikutega kolmik-üleminek DN200x150 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| Betoontugi V=0,45 m3 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
V-11 | Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik-üleminek DN350x200 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN350 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De355 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De355 | tk | 1
| Betoontugi V=0,65 m3 | tk | 1
| Äärikutega siirdmik DN350-200 | tk | 1
V-11A | Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
V-15 | Elekterkeevismuhv De355 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De355 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN350 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik-üleminek DN350x200 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Põlv 45º PE-torule De225 | tk | 1
| Betoontugi V=0,65 m3 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 1
V-19; KS-19; V-41; KS-40 | Õhueraldusklapp | tk | 4
| Elekterkeevispõlv 90º De63 | tk | 8
| PE-kaelus terasäärikuga De63 | tk | 8
| Äärikutega siiber DN50 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De63 | tk | 4
| Elekterkeevissadul De355-63 | tk | 2
| Elekterkeevissadul De225-63 | tk | 2
| Õhueralduskaev Di1500 koos raudbetoonist ankurdusplaadiga 2200x200mm | tk | 2
V-24 | Elekterkeevismuhv De355 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De355 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN350 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-35 | Elekterkeevismuhv De355 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De355 | tk | 2
| Äärikutega kolmik-üleminek DN350x150 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De160 | tk | 1
| Betoontugi V=0,45 m3 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De160 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN350 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-45 | Elekterkeevismuhv De355 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De355 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN350 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Äärikutega kolmik DN350 | tk | 1
| Äärikutega siirdmik DN350-200 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN200 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Betoontugi V=1 m3 | tk | 1
| Betoontugi V=0,5 m3 | tk | 1
V-47;V-48;V-49 | Põlv 15º PE-torule De355 | tk | 3
V-55 | Elekterkeevis otsakork De355 | tk | 1
V-56 | Elekterkeevis otsakork De225 | tk | 1
V-66 | Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De225-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Elekterkeevis sadul-kolmik De225-110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-57;V-58;V-59;V-61;V-63;V-64;V-65 | Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 14
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 14
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 14
| Elekterkeevis puursadul De225-32 | tk | 14
V-60 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Elekterkeevis sadul-kolmik De225-110 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De225-32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 2
V-62 | Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De225-32 | tk | 1
V-70;V-71;V-72;V-73 | Elekterkeevis puursadul De225-32 | tk | 4
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 4
V-74 | Elekterkeevis sadul-kolmik De225-110 | tk | 1
V-77; V-79; V-83; V-87; V-88 | Betoontugi V=0,25 m3 | tk | 5
| Põlv 45º PE-torule De225 | tk | 10
V-81 | Põlv 45º PE-torule De225 | tk | 1
V-81A | Põlv 30º PE-torule De225 | tk | 1
V-89 | Elekterkeevismuhv De225 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De225 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Äärikutega kolmik-üleminek DN200x100 | tk | 1
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| Betoontugi V=0,3 m3 | tk | 1
Reoveekanalisatsioonitorustik
1 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm | m | 139
2 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De200 mm | m | 238
3 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De250 mm | m | 537
4 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De315 mm | m | 561
5 | Märkelint kirjaga "Kanal" reoveetorustikule | m | 1475
6 | Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De250 mm (kinnine meetod) | m | 89
7 | Reoveetoru kaitsehülss PE De400 mm | m | 68
8 | Soojustus reoveekanalisatsioonitorule | kogum | 1
9 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 3
10 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De630/500 koos malm luugiga 40 T | tk | 31
11 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De800/630 koos malm luugiga 40 T | tk | 7
12 | Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De1000/630 koos malm luugiga 40 T | tk | 4
13 | Reoveepumpla RVP-1 (Q=35,0 l/s, H=28 m) Di2500 mm | kompl | 1
Sademeveetorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De688 mm | m | 26
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 Di1000 mm | m | 4
Survekanalisatsioonitorustik
1 | Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De110 mm | m | 5
2 | Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De225 mm | m | 1990
3 | Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorustikule | m | 1990
4 | Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De225 mm | m | 48
5 | Survekanalisatsioonitoru kaitsehülss PE De315 mm | m | 46
6 | Survekanalisatsioonitorustiku läbipesukaev Di1500 mm koos raudbetoon ankurdusplaadiga De2200x200 mm (vt joonis VK-6-25) | kompl | 3
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.