## Materjalid
Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.
Jrk.nr. | Materjali kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
Veetorustik
1 | Veetoru PE PN10 De32 mm | m | 69
2 | Veetoru PE PN10 De40 mm | m | 7
3 | Veetoru PE PN10 De50 mm | m | 1
4 | Veetoru PE PN10 De110 mm | m | 598
5 | Märkelint kirjaga "Vesi" | m | 675
6 | Veetoru PE RC100 PN10 De32 mm | m | 46
7 | Veetoru PE RC100 PN10 De110 mm | m | 71
V-1 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
V-2 | Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 2
V-3 | Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
V-4 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 2
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevispõlv 45º De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-5; V-17; V-24 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 6
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 6
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 6
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 6
V-6; V-8; V-16; V-20; V-22; V-26; V-28 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 7
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 7
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 7
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 7
V-7; V-15; V-18; V-21; V-27 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 5
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 5
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 5
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 5
V-9 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
V-10; V-13 | Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 2
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 2
| Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-11 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
V-12 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
V-14 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
| Elekterkeevis puursadul De110-40 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De40 | tk | 1
| Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
V-19 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 1
V-23 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 2
V-29 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 3
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 3
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 2
| Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks | tk | 2
V-30 | Elekterkeevis puursadul De110-32 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De32 | tk | 1
| Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevis otsakork De32 | tk | 1
| Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De110 | tk | 2
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 1
| Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant | tk | 1
V-31 | Elekterkeeviskolmik De110 | tk | 1
| Elekterkeevissiirdmik De110-90 | tk | 1
| PE-kaelus terasäärikuga De90 | tk | 2
| Äärikutega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 1
| Elekterkeevismuhv De90 | tk | 1
V-32 | Elekterkeevismuhv De110 | tk | 3
| PE-kaelus terasäärikuga De110 | tk | 3
| Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega | tk | 3
| Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1
Sademeveekanalisatsioonitorustik
1 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm | m | 11
2 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm | m | 46
3 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm | m | 564
4 | Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm | m | 138
5 | Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule | m | 759
6 | Sademeveekanalisatsiooni pimeühendus | kompl | 11
7 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T | tk | 23
8 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonirestkaev De560/500 mm koos malm kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) | tk | 5
Märkus:
1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.