Lääne-Virumaa, Rakvere linnas








Töö nr 21/002
Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute 

 detailplaneering







                                   23.09.2021
Lääne-Virumaa, Rakvere linnas








Töö nr 21/002
Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute 

 detailplaneering







                                   10.02.2021

1. SISSEJUHATUS

Käesoleva detailplaneeringu algataja on Rakvere Linnavolikogu. Detailplaneeringu ala hõlmab Kalda tn 3 (katastriüksuse tunnus: 66301:009:0013) ja Kalda tn 3a (katastriüksuse tunnus: 66301:009:0013) kinnistuid, asukohaga Rakvere linn. Planeeritava ala suuruseks on u 34 500m².

Nimetatud kinnistud asuvad endise Rakvere Piiritusetehase territooriumil, Kalda tn 3 kinnistu suurus on 29 128 m², Kalda tn 3a kinnistu suurus on 600 m². Praegune maakasutuse sihtotstarve on mõlemal kinnistul 100% tootmismaa. Kalda tn 3A kinnistu on moodustatud Rakvere Linnavolikogu otsusega 29.08.2012. a nr 101 kehtestatud detailplaneeringuga, võimaldamaks rajada sinna ES Bioenergia OÜ koostootmisjaam (koguvõimsus 11 MW, sellest võrku antav võimsus 4,7 MW) piiritusetehase ja südalinna kaugkütte tarbeks. 
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on praeguse tootmismaa sihtotstarbe muutmine elamu- ja ärimaaks. Selleks jagatakse maa-ala kruntideks, määratakse hoonestusalad, ehitusõigused ning liikluskorralduse haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ja muud planeerimisseaduses toodud eesmärgid.

.
2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, LÄHTEDOKUMENDID JA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEHTUD TÖÖD

· Detailplaneeringu koostamise alused:

· Detailplaneeringu algatamise ettepanek 01.07.2019;

· Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu                 koostamise algatamise otsus nr 67, 30.10.2019..
· Detailplaneeringu lähtedokumendid:

· Planeerimisseadus ja kehtivad õigusaktid ning projekteerimisnormid;

·   17.02.2010. a kehtestatud Rakvere linna üldplaneering, kättesaadav       http://www.rakvere.ee/yldplaneering2030/;  
· Rakvere linna ehitustegevuse ja planeerimise tegevuse korraldamine (kinnitatud Rakvere Linnavolikogu 21.06.2017 määrusega nr 9).

· Detailplaneeringu koostamisel kasutatud tööd:

· Geodeetiline alusplaan. Teostaja – OÜ GEM-GEO, töö nr 12132, mõõdistatud 01.08.2019;

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

3.1. Olemasolev olukord ja maaomand planeeritaval alal

Planeeritav ala hõlmab Rakvere Lilleküla linnaosas asuvat Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistuid ning nendega piirnevat tänavaala. Kinnistuid iseloomustavad andmed on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Olemasolev olukord
	Aadress/ nimetus
	Pindala (m2)
	Registri¬osa
	Katastriüksuse sihtotstarve
	Katastritunnus
	Omanik
	Hoonete/rajatiste arv (Ehitisregistri andmetel)

	Kalda tn 3
	29128
	807031
	Tootmismaa 100%
	66301:009:0013
	Osaühing Estonian Spirit
	14


	Kalda tn 3a
	600
	5328831
	Tootmismaa 100%
	66301:009:0014
	Osaühing Estonian Spirit
	3


Hetkel paikneb Kalda tn 3 kinnistul (ehitisregistri andmete kohaselt):
1. maakaabelliin, ehitusalune pind 45 m², pikkus 45;
2. Piiritusehoidla, ehitusalune pind 515 m², suletud netopind 698,9 m²;
3. Tööstushoone, ehitusalune pind 1736 m², suletud netopind 3796,2 m²;
4. praagabassein, ehitusalune pind 73 m²;
5. Tööstushoone, ehitusalune pind 708 m², suletud netopind 1116,7 m²;
6. alajaam, ehitusalune pind 21 m², suletud netopind 19,2 m²;
7. pumbamaja, ehitusalune pind 66 m², suletud netopind 48,5 m²;
8. katlamaja, ehitusalune pind 989 m², suletud netopind 1264,6 m²;
9. värav-kaalumaja, ehitusalune pind 152 m², suletud netopind 161,5 m²;
10. Viljaladu, ehitusalune pind 459 m², suletud netopind 406 m²;
11. Viljaladu, ehitusalune pind 436 m², suletud netopind 399,8 m²;
12. ladu, ehitusalune pind 348, suletud netopind 329,8.
13. kaugküttetorustik, ehitusalune pind 127 m², pikkus 110 m.

14. alajaam, ehitusalune pind 77 m², suletud netopind 63,4 m²;
Kalda tn 3a kinnistul paikneb:

1. koostootmisjaam, ehitusalune pind 242 m², suletud netopind 230 m²;

2. koostootmisjaama kütteladu, ehitusalune pind 91 m², suletud netopind 78,5 m²;

3. maakaabelliin, ehitusalune pind 45 m², pikkus 45


Valdavalt ümbritseb Kalda tn 3 kinnistut võrkaed, osaliselt on kasutatud piiramiseks laudaeda ja müüritist. Planeeringuala lõunaosasse jääb Vabriku tn 4 kinnistu, rahvasuus tuntud kui Rahvapark. Juurdepääs kinnistule toimub Kalda tänavalt nii autodega kui jalgsi.
Alast idasse jäävad Näituse tn 4a, Näituse tn 4b ja Vabriku tn 16 kinnistud. Vabriku tn 16 kinnistu poolt voolab Tobia peakraav läbi planeeritava Kalda tn 3 kinnistu suubudes teisel pool Jaama puiesteed Soolikaojja.
3.2. Linnaehituslik situatsioon ning selle analüüs

Käsitletavas piirkonnas on põhiliselt elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Planeeritava ala vahetus ümbruses on üksikud tootmis- ja ärihooned. Raudtee asub planeeritavast alast u 180 m kaugusel (võetuna kinnistu keskosast). 

3.3. Muinsuskaitse

Alus: Muinsuskaitseseadus
Planeeritav ala paikneb osaliselt Rakvere vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr.: 27012) kaitsevööndis. Planeeritavat ala läbib Tobia peakraav (reg. nr.: VEE1075400), millel vastavalt kehtivale Looduskaitseseadusele on veekaitsevöönd – 10 m, ehituskeeluvöönd – 50 m ja piiranguvöönd – 100 m. 

Detailplaneeringuga ei nähta ette muutust Rakvere vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi osas väljakujunenud ruumilises olukorras.
Planeeritava ala läheduses (lõunapoolses küljes) paiknevad järgmised muinsuskaitse all olevad arhitektuurimälestised: Rakvere frantsisklaste kloostrimüürid (reg. nr.: 15727); Rakvere mõisa peahoone ja teatrihoone (reg. nr.: 15722); Rakvere mõisa ait (reg. nr.: 15724); Rakvere mõisa tall (reg. nr.: 15725); Rakvere mõisa tõllakuur (reg. nr.: 15726).

Piirkonda iseloomustavad välja kujunenud tänavavõrk ning hoonestusstruktuur: valdavalt tööstushooned ning idapoolsel küljel ühe- kuni kahekorruselised ühepereelamud. Maksimaalne korruselisus detailplaneeringu alal ja ümbritsevas piirkonnas on 5. 

Suurem osa haljastusest on moodustatud kinnistu õuealal, olemasolevatest hoonetest põhjapool. Haljastusest enamuse moodustab murupind.  Samuti leidub kinnistul kõrghaljastust. 

3.3.1 Analüüs kavandavate ehitusmahtude sobivuse kohta olemasolevasse keskkonda, arvestades muinsuskaitseala kaitsevööndi eesmärke
Käesoleva detailplaneeringuga planeeritav hoonestus ei moodusta järske kontraste hoonestuse mastaapsuses. Planeeritav kortermajade hoonestus jääb olemasolevatest hoonetest moodustuvasse tänasesse siseõue. Igale kortermajale planeeritakse eraldi krunt. Planeeritav hoonestus jääb madalam, kui kõige kõrgem olemasolev hoone. Samuti säilib vanalinna silueti ja linnusevaremete vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas ja väljaspool linna.
Planeeritav hoonestus ei liigitu oluliselt vertikaalseks dominandiks ega ka vaadeldavust häirivaks või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaks ehitiseks. Rajatavad elamud ei ole vastuolus väljakujunenud olukorraga ja planeeringu lahenduse elluviimine ei too endaga kaasa väljakujunenud keskkonna muutmist.
4. LINNAEHITUSLIKUD IDEED

4.1. Linnaruumi sobivus
Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus väljakujunenud olukorraga, sest pakutava detailplaneeringu lahenduse elluviimine toob endaga kaasa linnaruumi rikastamise elamute näol, mis oli ka ettenähtud algselt kehtestatud üldplaneeringus. Kruntide moodustamise põhjus on kinnistu omaniku soov rajada planeeritavale alale elamuala ja lõpetada kinnistul suurtootmine. 

Kalda tn 3 kinnistu jagamisega ühetesitkümneks (sealhulgas ka tänavaala krunt) määratakse planeeritavatele elamukruntidele selgelt piiritletud maa-ala, erinevate suurustega. Ühele krundile (krunt nr 10) jääb lisaks elamuhoonele ka ärihoone sihtotstarve. Tööstushoonetena olemasolevaid hooneid enam ei kasutata. 
Kokkuvõtvalt linnaruumi sobivus, sobivad planeeritavale alale kortermajad, mis olid ka ettenähtud kehtestatud üldplaneeringuga.
4.2. Krundijaotus

Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek korrastada Jaama pst äärset kinnistupiiri ja viia planeeritavate kinnistute piir ühele joonele teiste Jaama puiesteel asuvate kinnistutega. 
Maakorraldustoimingu läbiviimisel võõrandatakse tasu eest Rakvere linna omandis olevast Jaama puiestee L2 kinnisasjast (registriosa number 5417331, katastriüksus 66301:027:0062) ligikaudu 133 m² moodustavale krundile pos nr  1, ligikaudu 568 m² krundile pos nr 2 ja ligikaudu 851 m² krundile pos nr 3. 

Käesolev detailplaneering jagab Kalda tn 3 kinnistu üheteistkümneks: krunt 1 ja 6 jääv tee ja tänava maaalaks, krundid nr 2-5 ja 7-9,11 (vt põhijoonis) jäävad elamumaaks ning krunt nr 10 jääb segasihtotstarbeliselt nii elamu, kui ka ärimaaks, sealjuures on mõlemad sihtotstarbed lubatud kuni 100 %. 

Kruntide planeeritud pindalad ning maakasutuse sihtotstarbed on toodud tabelis nr 2.

Tabel 2. Maakasutuse bilanss

	Krunt
	
	Planeeringujärgne pindala, m2
	Planeeringueelne maakasutuse sihtotstarve
	Planeeringujärgne maakasutuse juht-otstarve (vastavalt detailplaneeringu liigile)**

	Krunt nr 1
	
	       713
	      100% T
	LT

	Krunt nr 2
	
	      3112
	      100% T
	KE

	   Krunt nr 3
	
	      3677
	      100% T
	KE

	   Krunt nr 4
	
	      2273
	      100% T
	KE

	Krunt nr 5
	
	      1717
	      100% T
	KE

	Krunt nr 6
	
	       367
	      100% T
	LT

	   Krunt nr 7
	
	      1980
	      100% T
	KE

	   Krunt nr 8
	
	      1923
	      100% T
	KE

	Krunt nr 9
	
	      2740
	      100% T
	KE

	   Krunt nr 10
	
	      9656
	      100% T
	BT/KE

	   Krunt nr 11
	1
	      3125
	      100% T
	KE


** - vastavalt "Detailplaneeringute leppemärgid"
4.3. Planeeritud kruntide ehitusõigus

Krundi ehitusõigustega (vt tabel 3) on määratud: 

· krundi kasutamise juhtotstarve,

· hoonete suurim lubatud arv krundil,

· hoone suurim lubatud ehitusalune pind,

· hoone suurim lubatud kõrgus.

Tabel 3. Kruntide ehitusõigused

	Krundi nr
	Pindala (m²)
	Planeeritud krundi maakasutuse juht​otstarve (vastavalt de​tailplaneeringu liigile)
	Suurim lubatud hoonete/ehitiste arv 
	Hoone/ehitise suurim lubatud ehitusalune pind

(m²)
	Maksimaalne täisehitus-protsent

(%)
	Hoone/ehitise suurim lubatud kõrgus
(abs kõrguste süsteemis)

(m)

	1
	713
	100% LT
	0
	0
	0
	0

	2
	3112
	100% KE
	2
	 700
	23
	86 m

	3
	3677
	100% KE
	2
	700
	19
	86 m

	4
	2273
	100% KE
	2
	700
	31
	86 m

	5
	1717
	100% KE
	2
	700
	41
	86 m

	6
	367
	100% LT
	0
	0
	0
	0

	7
	1980
	100% KE
	2
	700
	35
	86 m

	8
	1923
	100% KE
	2
	700
	36
	86 m

	9
	2740
	100% KE
	2
	1100
	40
	86 m

	10
	9656
	Kuni 100% KE või BT
	3
	2500
	26
	86 m

	11
	3125
	100% KE
	2
	2000
	64
	86 m


Rajatavate hoonete maksimaalne kõrgus keskmisest maapinna kõrgusest (suhteline kõrgus) on 19 meetrit. Olemasolevate hoonete maksimaalne kõrgus on 14-15 meetrit.
4.4. Nõuded planeeritud ehitistele

4.4.1. Ehituslikud nõuded

Planeeritavate ehitiste asukohad on näidatud detailplaneeringu põhijoonisel hoonestusalana. Planeeritavale hoonestusalale krundil nr 10 on lubatud ehitada lisaks kaks ehitist. Teistel kruntidel on lubatud planeeritavale hoonestusalale ehitada kuni kaks ehitist. 

Planeeritavad ehitised peavad kuuluma minimaalselt TP-2 tulepüsivusklassi. Detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada hoonete vaheliste kujadega vastavalt Tuleohutusseadusele, siseministri määrus nr 17, 01.03.2021 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded“. 

Arhitektuursed nõuded määrata Ehitusprojektide koostamisel, kuid arhitektuurne lahendus peab tagama sulandamise olemasolevasse miljöösse.

4.4.2. Liikluskorraldus

Liikluskorraldust käesoleva detailplaneeringuga oluliselt ei muudeta. Täpsustatakse ainult moodustatavatele kruntidele juurdepääs. Rajatakse olemasoleva kraavi asemele juurdepääsutee kruntidele nr 4 ja 10.
Käesoleva detailplaneeringuga on ettenähtud parkimine ka Kalda tänavale, Kalda tänav tagab ka autodega juurdepääsu teistele planeeringualal olevatele ja planeeritavatele hoonetele. Kalda tänava parkimine jääb avalikku kasutusse ja selle väljaehitamise kohustus on krundi nr 9 kortermaja arendajal.
4.5. Tehnovõrgud ja rajatised

4.5.1. Olemasolev olukord

Tehnovõrkudest on planeeritav ala varustatud elektriga, veega ja kanalisatsiooniga, sademeveekanalisatsiooniga, gaasiga, soojusega. Planeeritav ala ei ole kaetud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikega.
4.5.2. Veevarustus

Detailplaneering näeb ette veevarustuse lahendamise perspektiivselt uue veetoruühenduse rajamisega. Kõikidele hoonestusega planeeritavatele kinnistutele tuleb rajada eraldi ühendus, kinnistu piirile rajada liitumispunkt. Kalda tänavale olemasolevast ühisveevärgi torustikust. Veetrassile seatakse servituut (vt tehnovõrkude joonis).
Kõikidele planeeritavatele veetrassidele, mis rajatakse üle planeeritavate kruntide teistele kruntidele, neile tuleb tagada servituudi seadmine.

Veetorustikud planeerida võimalusel avalikku kasutusse jäävale maaalale.

Veetorustikud planeerida ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikena Kalda tänavalt ja need antakse tasuta üle ette vee ettevõttele.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikena planeeritavatele torustikele seada vee ettevõtja kasuks isiklik kasutusõigus.

Tuletõrje veevarustus tagatakse Tobia peakraavist ja samuti u 200 m kaugusel asuva hüdrandi baasil (Kalda tn 6 kinnistu esisel haljasalal ja Jaamas pst 45 juures).
Detailplaneeringu lahutamatuks osaks on AS Rakvere Vesi väljastatud tehnilised tingimused nr 17, 05.03.2021, milles esitatud tingimused kuuluvad täitmisele.

4.5.3. Heitvete kanalisatsioon

Kanalisatsioonitrass rajatakse kõikidelt kinnistutelt Kalda tänaval asuvasse ühiskanalisatsiooni torustikku. 
Kanalisatsioonitorustikud planeerida võimalusel avalikku kasutusse jäävale maaalale.

Kanalisatsioonitorustikud planeerida ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikena Kalda tänavalt ja need antakse tasuta üle ette vee ettevõttele.

Kõikidele hoonestusega planeeritavatele kinnistutele tuleb rajada eraldi ühendus, kinnistu piirile rajada kanalisatsiooni vaatluskaev.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikena planeeritavatele torustikele seada vee ettevõtja kasuks isiklik kasutusõigus.

Kalda tn kanalisatsiooni kaevud tuleb rekonstrueerida.

Detailplaneeringu lahutamatuks osaks on AS Rakvere Vesi väljastatud tehnilised tingimused nr 17, 05.03.2021, milles esitatud tingimused kuuluvad täitmisele.

4.5.4. Elektrivarustus

Kõikide kruntide elektrivarustus on planeeritud Kalda tn 3 kinnistul asuvast alajaamast, mis kuulub planeeritava kinnistu omanikule. Elektrikaablid tuleb rajada vastavalt tehnovõrkude joonisel näidatule. Planeeritava hoonestuse alla jäävad kaablid tuleb arendaja kulul vajadusel ringi tõsta.
4.5.5. Soojavarustus

Kõikide kruntide soojavarustus on planeeritud linna varustavast soojustrassist Kalda tänaval.
4.5.6. Sidevarustus

Sidevarustus hoonetele lahendada ehitusprojektiga.
4.5.7. Sademevete ärajuhtimine

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kogu planeeritava ala sademeveed juhtida maapinna kallete abil Tobia peakraavi. Parklatest juhtida sademevesi läbi õlipüüdurite.
Kalda tn sademevete kanalisatsiooni kaevud tuleb rekonstrueerida. Sademevete lahendusele tuleb koostada eraldi projekt.
4.6. Keskkonnakaitsetingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Planeeringualale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Reostatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reoveekogumisala (teid, väljakuid ja muid alasid), millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama. 

Krundi jäätmete kogumise korraldab krundi valdaja. 

4.7. Planeeritav haljastus, keskkonnakaitsetingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning kuritegevusriske vähendavad nõuded

4.7.1. Planeeritav haljastus

Planeering teeb ettepaneku rajada rohkelt kõrghaljastust eraldamaks tänavaala kruntidest ja osaliselt ka planeeritavate kruntide vahele. Planeeringujoonisel on toodud põhimõtteline lahendus, lõplik haljastuse lahendus lahendatakse ehitusprojekti käigus koostatava eraldi haljastusprojektiga.
4.7.2. Keskkonnakaitsetingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Planeeringualale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi.

Kõvakattega teedelt ja parklatest mitte lasta sademeveel voolata naaberkinnistutele, vaid juhtida see sademevete kanalisatsiooni või läbi puhasti Tobia peakraavi. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reoveekogumisala (teid, väljakuid ja muid alasid), millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama. 

4.7.3. Kuritegevusriske vähendavad nõuded

Eesti standardi EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine” kohaselt kasutada järgmisi aspekte kuritegevuse riski vähendamiseks:

1. kinnistu territooriumi valgustatus;

2. korrashoid, eriti kergestisüttiva prügi kiire eemaldamine, vähendab süütamise ohtu;

3. vastupidavate ukse- ja aknaraamide, lukkude, uste, akende ja klaaside kasutamine;

4. sissemurdmiste või vandalismiaktide sihtmärkide tugevdamine peale rünnakut vähendab intsidentide kordumise riski;

5. tulekindlate materjalide kasutamine, näiteks prügianumate puhul;

6. paigaldada tuletõrje- ning võimalusel ka valvesignalisatsioon.

4.8. Kalda ehituskeeluvöönd
Vastavalt hetkel kehtivale Looduskaitseseaduse § 38 kehtib planeeritaval alal Tobia peakraavi 50-meetrine kalda ehituskeeluvöönd. Looduskaitseseaduse § 34 kohaselt on ranna või kalda kaitse eesmärk rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asutuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Ehituskeeluvööndi vähendamist on vaja taotleda, kuna ehituskeeluvööndisse planeeritakse hooneid. Taotluse saab esitada peale detailplaneeringu vastuvõtmist.
Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada ehituskeeluvööndit vastavalt põhijoonisel näidatule, mööda hoonestusala joont.

4.9. Üldplaneeringu muutmise ettepanek

Kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringus käsitletavale alale antud juhtfunktsiooniks tööstushoone maa. Arvestades sellega, et planeeritaval territooriumil paikneb eraomandis olev tööstus, mis on toiminud seal pikki aastaid, aga omaniku soovil lõpetatakse tootmine ja soovitakse asemele rajada elamute ala. Samuti jätkub algselt üldplaneeringuga planeeritud Kalda tn 3 kinnistule kergliiklustee.
Lähtudes eeltoodust teeb detailplaneering ettepaneku muuta Rakvere linna üldplaneeringut ja muuta planeeritavate kruntide olemasolev tööstushoone maa sihtotstarve ja muuta see elamumaaks. Planeering teeb ettepaneku viia muudatused Rakvere linna üldplaneeringusse. 

5. Ehitistevahelised Kujad 

Ehitistevaheliste  tuleohutuskujade  leidmisel  lähtutakse  Eesti  projekteerimisnormidest, 

siseministri määrus nr 17, 30.03.2017.a. tulenevatest nõuetest.  

5. 1. Hoonete tulepüsivusklassid 

Lubatud   hoonete  tulepüsivusklass   planeeritaval   alal   on   TP2.   Tulepüsivusklass   on 

määratud madalaima lubatud tulepüsivuse järgi.  

5. 2. Tuletõrje välisveevarustus 

Tuletõrje veevarustus tagatakse kinnistul asuvast Tobia peakraavist ja samuti u 200 m kaugusel asuva hüdrandi baasil (Tiigi tn 6 kinnistu esisel haljasalal).
Hoonete  Ehitusprojektides  tuleb  täpsustada  vastavalt  hoonele  veevõtukoha  kaugus  ja  muud vajalikud   tuletõrje   välis-   ja   siseveevarustuse   tingimused   ja   lahendused.   Juurdepääs  krundile  rajatakse  nii,  et  seal  on  võimalik  päästeautodega  sõita  igasugustes ilmastikutingimustes. Tulekustutussüsteemi andmed kantakse Ehitusprojekti.  

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Ida Eesti Päästekeskusega. 


