Lisa 1

Pakkumuse esitamise ettepaneku juurde

Tehniline kirjeldus

Hankija: Saarde Vallavalitsus
Alla lihthanke piirmäära riigihange: Surju kooli valgustuse uuendamine
Üldine

1. Tellija eesmärk on teostada Surju koolimajas kogu hoone  valgustuse uuendamine.
2. Tellija eeldab, et objektiga tutvumine on kohustuslik eelkõige  selleks, et pakkuja saaks pakkumuse kalkuleerimisel arvestada kõikide objektil valitsevate tingimustega, kontrollida hanke alusdokumentides esitatud andmeid, tööde kirjeldusi ja mahte, hinnata kõiki töödega kaasnevaid riske ning pakkumuse tegemisel nendega arvestada, et oleksid tagatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid tehnilises kirjelduses kirjeldamata tööd.

3. Töövõtjale tööde teostamiseks töömaa üleandmise aeg ja tööde teostamise tähtaaeg on sätestatud hankelepingu punktides 1.9 ja 1.10.

4. Töövõtja tagab tööde teostamiseks tema valdusesse antud ehitusobjekti korrashoiu, koristades seda jooksvalt kuni tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise päevani.
5. Töövõtja hangib kogu tööde teostamiseks vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja tehnika.
6. Pärast tööde lõppu vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (tehnilise kirjelduse lisa 1.1), pärast mille allkirjastamist mõlema poole poolt, tekib töövõtjal arve esitamise õigus. Vajadusel kaasab tellija tööde ülevaatusele ka omanikujärelevalve.

7. Tellija kohustub töövõtjalt vastu võtma ja tasuma vaid nõuetekohaselt teostatud ning üle antud ehitustööde eest.
Teostatavad tööd

1. Kooli hoone kõikide valgustite vahetamine.

2. Hoone  valgustus peab vastama vastavalt ruumi otstarbele määratud riiklikele normidele

3. Täiendavalt peab arvestama kõikides klassiruumides ,kabinettides ning õpetajate toas  valgustugevusega 500LUX 

4. Valgustitele esitatavad nõuded:

4.1
valgustid peavad olema toodetud Euroopa Liidus

4.2
valgustite eluiga vähemalt 50 000 tundi

4.3
UGR < 19

5. Led valgustite valikuks vajalikud valgusarvutused teostab töövõtja ja esitab koos valitud valgustite tehniliste andmete ja sertifikaatidega enne paigaldamist tellijale kooskõlastamiseks.

6. Valgustite lülitite vahetamise vajaduse hindab töövõtja

7. Peale tööde teostamist esitab töövõtja valgusmõõdistuse protokolli

8. Kõikidele valgustitele ja teostatud töödele peab töövõtja andma 24 kuu pikkuse garantii.

9. Demonteeritavad  valgustid tuleb utiliseerida vastavalt eeskirjadele. 
10.Klassisruumides saab valgusteid vahetada kuni 31.08.2023 või siis hiljem kooskõlastades tööd kooli direktoriga

