Võidu pst ja Tapa Gümnaasiumi pargi kõnnitee ehitus


TAPA VALD

TAPA LINN, VÕIDU PST JA TAPA GÜMNAASIUMI PARGI KÕNNITEE EHITUSTÖÖDE NÕUETE TEHNILINE KIRJELDUS

                                                                                    Tee omanik tellija: Tapa Vallavalitsus

                                                                                    Teetööde kirjelduse koostas: Jaanus Annus
                                                                                    Töid teostatakse: 01.06.17- 25.08.17
17.03.2017
Olemasolev olukord

Ehitatavad kõnniteed asuvad Lääne- Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas. Võidu pst rajatav kõnnitee asub Valgejõe pst ja Hiie tänava vahelisel lõigul ning Tapa Gümnaasiumi pargi kõnnitee Gümnaasiumi pargist Pargi tänavale. Võidu pst on Tapa linna põhjapoolse elamurajooni jalakäijate oluliseks liikumise marssruudiks pääsemaks Tapa kesklinna, kaubanduskeskusesse, kooli, bussi- ja rongipeatusesse. Jalakäijad kasutavad suunal kesklinn Võidu pst sõiduteed. Tapa Gümnaasiumi pargi kõnniteed on põhiliseks õpilaste liikumise marsruudiks kodust kooli ja koolist kodu. Olemasolevad kõnniteed suunavad lapsed hajutatult Pargi tänavale kus puudub ülekäigu rada..
Üldeesmärk

Kõnnitee ehitamise kaudu parandada jalakäijate liikumisohutust ja korrastada sõidutee ja kõnnitee vahelist haljas. Rajada Võidu pst-le ja Pargi tänavale ülekäigurajad.
Tehnilised näitajad
Võidu pst kõnnitee
· kõnnitee pikkus 86m
· katte tüüp asfaltbetoon
· katte laius kõnniteel 2,0 m
· põikkalle 
-kõnniteel teel 2,0%         
            -peenral  4%  
Tapa Gümnaasiumi pargi kõnnitee

· Kõnnitee pikkus 52m
· Katte tüüp asfaltbetoon

· Katte laius 2m

· Põikkalle

-kõnniteel 2%

-peenral 4%

Plaanilahendus

Kõnnitee laius on kogu lõigu ulatuses kaks meetrit. Sõidutee ja kõnnitee vaheline haljasala korrastataks.
Ristprofiilid   
Kogu lõigus on kergliiklusteel ühepoolne põikkalle 2,0% valdavas haljasala suunas. Nõlvade algus kõnnitee katte servast on ette nähtud 0,25m. kaugusele, et vältida asfaldi ulatumist nõlva piirile. Peenral ja sõiduteekatte ning kõnnitee vahelisel alal kasutatakse kasvu mulda ja tehakse muruseemne külv. 
Katend
Kõnniteel kasutatakse tüüpkonstruktsioonina ühekihilist 5cm paksust  asfaltbetoonkatet AC 8 surf  20 cm paksusel killustikalusel, mille alla on ettenähtud 20 cm dreenkiht. 
· Tihe kuum asfaltbetoon    AC 8surf                    h=   5 cm

· Lubjakivikillustik alus                                         h= 20 cm

fr. 16/32 kiilutud fr. 8/16 

· Kruus dreenkiht (min f=2m/ööp)                         h= 20 cm
· Teepeenral kasutada kasvumulda                         h=   5cm 
Asfaltsegu koostamisel juhinduda EVS 901-3:2009 ning „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-1“ esitatud nõuetest,. Dreenkiht ja killustikalus tihendada vastavalt kehtivatele normidele.
Veeviimarid

Sadevesi juhitakse kõnniteelt 2% kaldega haljasalale. 
Liikluskorraldus 
Kõnniteele paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine.
Teekate märgistada vastavalt standardile EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine markeering ülekäiguradadel teostada termoplastikuga.
Liikluskorraldus ehituse ajal 
Ajutise liikluskorralduse ehituse ajal korraldab ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavate tööde etappidele. Enne tööde algus tuleb ehitajal koostada või tellida ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Arvestada olemasoleva liiklussageduse ja oludega. Liikluskorraldus peab vastama juhendile „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Tänava sulgemise korral juhinduda määrusest nr 3 18 veebruar 2011 „ Tapa valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord“. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada Tapa vallavalitsusega (tee valdajaga).

Ehitustööde korraldamisel tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite juurepääs majavaldustele. 

Tehnovõrgud  
Tagada kõigi kommunikatsioonide toimimine ehitustööde ajal. Töötamine kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud ainult kommunikatsiooni valdaja (volitatud esindaja) kirjaliku tööloa alusel. Enne tööde alustamist kutsuda kohale volitatud esindaja, et täpsustada kommunikatsioonide asukoht ja sügavus.

Kõik kaevetööd ja tagasitäite tihendamised, mis teostatakse olemasolevate kommunikatsioonide läheduses, tuleb teostada ülima ettevaatlikkusega, et ei vigastaks olemasolevaid kommunikatsioone. Kaevetööd kaablikaitsetsoonis on ettenähtud teha käsitsi.

Taotleda Tapa Vallavalitsuselt kaevetööde luba.
Tehnoloogia 
Tööd tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03. 08 2015. a määrusest nr 101 „Tee ehitamise  kvaliteedi nõuded“ 
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on teostatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Taaskasutatav materjal on olemasolevast muldest väljakaevatav pinnas, mis oma omadustelt kõlbab kasutada mulde alumistes kihtides dreenkihi all. Taaskasutatava materjali filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 

Materjali filtratsioonimoodul määrata vastavalt GOST 25584-90.

Keskkonnakaitse    

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Lisaks tuleb järgida ka Tapa valla poolt kehtestatud jäätmekäitlusnõudeid. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele.
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija poolt kooskõlastatud kohta. Peatöövõtja peab koostama kogu ehituse jooksul kasutatava keskkonnakaitsekava.

Kooskõlastus
Enne tööde algust:

· taotleda Elion Networks AS-lt luba fiiberoptilise kaabli  kaitsevööndis töötamiseks.

· tööde teostamine sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis kooskõlastada Elion Ettevõtted AS

·  tööde teostamine elektri võrgu liinirajatiste kaitsevööndis kooskõlastada OÜ
           Elektrilevi.
· tööde teostamine vee- ja kanalisatsioonitrasside kaitsevööndis kooskõlastada OÜ Tapa Vesi.
· tööde teostamine keskkütte trasside piirkonnas kooskõlastada N. R. Energy OÜ 
· tänavavalgustus KH Energia Konsult
Tööde mahud maksumuse tabel: 
	Artikli nr
	Artikkel
	ühik
	maht
	hind

eurot
	maksumus

eurot

	
	Üldised tööd
	
	
	
	

	10202
	load, kindlustused
	objekt
	2
	
	

	10205
	Liikluskorraldus
	objekt
	2
	
	

	10206
	Tööohutus
	objekt
	2
	
	

	
	I Võidu pst
	
	
	
	

	20101
	Ehitusobjekti ettevalmistamine
	
	
	
	

	x
	Mõõdistustööd 
	objekt
	1
	
	

	
	Mullatööd
	
	
	
	

	30101
	Kasvupinnase eemaldamine
	m³
	51,6
	
	

	30501
	Dreenkiht (h=20cm,min f=2m/ööp) (kaevandamine+ transport+ paigaldus)
	m²
	258
	
	

	30601
	Nõlvade planeerimine kasvupinnase paigaldamine (h=5cm) muruseemne külv
	m²
	90
	
	

	30103
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine
	m³
	1
	
	

	
	Katendid
	
	
	
	

	
	Kõnnitee
	
	
	
	

	40501
	Killustikalus ( fr 16/32) ( h=20cm) kiilutus fr 8/16
	m²
	215
	
	

	43002
	Kõnnitee a/b kate (AC 8 surf h=5cm filleri sisaldus 5,0%, bituumeni sisaldus 6,0% pindaktiivseaine sisaldus 0,4%) 
	m²
	172
	
	

	
	Muud
	
	
	
	

	
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiiga
	jm
	10
	
	

	
	taastatav asfaltbetoon kate
	m²
	2
	
	

	
	Liikluskorraldus
	
	
	
	

	
	Liiklusmärgid 543 ja 544  „ülekäigurada“ paigaldus I suurusklass
	tk
	4
	
	

	
	Teekattemärgistus
	m²
	7
	
	

	
	I Võudu pst
	
	Hind kokku 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	II Gümnaasiumi park
	
	
	
	

	20101
	Ehitusobjekti ettevalmistamine
	
	
	
	

	x
	Olemasoleva asfaltkatte katte lammutamine
	m²
	72
	
	

	x
	Vana asfaltkatte utiliseerimine 
	m³
	3,6
	
	

	x
	Mõõdistustööd
	objekt
	1
	
	

	
	Mullatööd
	
	
	
	

	30101
	Kasvupinnase eemaldamine
	m³
	31
	
	

	30501
	Dreenkiht (h=20cm,min f=2m/ööp) (kaevandamine+ transport+ paigaldus)
	m²
	156
	
	

	30601
	Nõlvade planeerimine kasvupinnase paigaldamine (h=5cm) muruseemne külv
	m²
	135
	
	

	30103
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine
	m³
	1
	
	

	
	Katendid
	
	
	
	

	
	Kõnnitee
	
	
	
	

	40501
	Killustikalus ( fr 16/32) ( h=20cm) kiilutus fr 8/16
	m²
	130
	
	

	43002
	Kõnnitee a/b kate (AC 8 surf h=5cm filleri sisaldus 5,0%, bituumeni sisaldus 6,0% pindaktiivseaine sisaldus 0,4%) 
	m²
	104
	
	

	
	Muud
	
	
	
	

	
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiiga
	jm
	10
	
	

	
	taastatav asfaltbetoon kate
	m²
	2
	
	

	
	Liikluskorraldus
	
	
	
	

	
	Liiklusmärgid 543 ja 544  „ülekäigurada“ paigaldus I suurusklass
	tk
	4
	
	

	
	Teekattemärgistus
	m²
	20
	
	

	
	Gümnaasiumi park
	
	Hind kokku
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kõik kokku  
	
	

	
	
	
	Käibemaks 20% 
	
	

	
	
	
	Koos käibemaksuga
	
	


