VHD Lisa 4 Tehniline kirjeldus
Jõhvi Vallavalitsuse 30.05.2017 korralduse nr 2387
„Veebihanke „Jõhvi jalgpallistaadioni tribüünide
aluse ehitustöö” hankemenetluse korraldamine
ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale
Tehniline kirjeldus
Hinnapakkumuse esitamisel lähtub pakkuja hankija poolt esitatud projektist, samuti arvestab alljärgnevate hankija poolt esitatud tingimustega.
1.  Tribüünid demonteerida ja peale tööde lõpetamist paigaldada vundamendile.
2.  Olemasolev alus (asfaltpuru, murenenud pinnas) ettevaatlikult eemaldada ja ladustada ühte kohta. Hiljem kasutatakse seda täiteainena.
3.  Pinnase taimekiht tribüünide paigaldamise kohal võtta maha loomuliku aluseni.
4.  Edasisi kindla betoonaluse paigaldamise töid teostada vastavalt projektile.
5.  Rajatud jalgpallimurule ei tohi ladustada demonteeritud tribüüne, ehitusmaterjale ega liikuda seal tehnikaga.
6. Erinevalt hankija poolt esitatud projektis näidatud vundamendi joonistest võib pakkuja projekteerida ja ehitada ka täisvundamendi paksusega mitte alla 200mm, armatuuri paksus peab olema vähemalt 6 mm.
7.  Täisvundamendi ehitamise korral kooskõlastab pakkuja töö hankija esindajaga enne töö algust.
Aadressil Pargi tn 1 Jõhvis asuvate tribüünide betoonaluse projekt ja tribüünide olemasoleva aluse ekspertiisi saab laadida siin: 
https://pilv.johvi.ee/index.php/s/prgVoIBdeXVcGri
