Наименование поставки: Замена двери на противопожарную огнестойкую в помещение РУ-0,4 кВ в центральной ремонтной мастерской на Балтийской электростанции.
1. Техническое задание:

1.1. Существующее положение: 
В настоящее время дверь в распределительное устройство центральной ремонтной мастерской металлическая, которая не соответствует правилам противопожарной безопасности.  Требуется заменить ее на дверь со свойством огнестойкости EI, временем огнестойкости 60 минут (EI 60).
1.2. Состав работ:

1.2.1. Демонтаж старой металлической двери;

1.2.2. Изготовление и установка двери со свойством огнестойкости EI и временем огнестойкости 60 минут (EI 60): 
· подрядчик должен выполнить все необходимые замеры;

· дверь должна быть под замок под один ключ (как у персонала службы эксплуатации - мастер-ключ).  

· дверь должна открываться снаружи ключом, а изнутри без ключа, и закрываться автоматически (защелка);

·  дверь должна быть оборудована доводчиком.
· предоставить Заказчику 6 комплектов ключей.

1.2.3. После установки двери восстановить откосы, возникшие в результате замены двери, огнестойкими материалами, не содержащими асбеста и покрасить в соответствии с цветом стен.

1.2.4. Покрасить в серый цвет и прикрепить снаружи на дверь табличку с маркировкой «РУ 0,4кВ ЦРМ»;
1.2.5. Демонтированную дверь вывезти на площадку складирования металлолома.

1.2.6.

Выполнить уборку рабочего места.

1.2.7.

Работу сдать Заказчику с оформлением исполнительной документации и акта. К исполнительной документации приложить сертификат на поставляемую дверь.

PAGE  

