Hanke nimetus: Balti Elektrijaama remondi kesktöökoja 0,4 kV JS ruumi ukse asendamine tulepüsiva uksega.
1. Tehniline ülesanne:
1.1. Olemasolev olukord: 

Käesoleval ajal on remondi kesktöökoja jaotusseadme ruumil tuleohutusnõuetele mittevastav metalluks. Vajalik on uks asendada EI-60 tuletõkkeklassi uksega.

1.2. Tööd:

1.2.1. Vana metallukse demonteerimine;

1.2.2. EI-60 tuletõkkeklassi ukse valmistamine ja paigaldus: 

· töövõtja peab võtma kõik vajalikud mõõtmed;

· uksel peab olema lukk ja üks võti (nagu hooldusteenindusel – üldvõti). 
· uks peab olema väljastpoolt võtmega ja seestpoolt ilma võtmeta avatav ning uks peab automaatselt sulguma (tuuleriiv);

·  uksel peab olema sulgur;
· anda tellijale üle 6 komplekti võtmeid.

1.2.3. Peale ukse paigaldamist viimistleda uksepaled asbesti mittesisaldava tulepüsiva materjaliga ja värvida seina värvuse kohaselt.

1.2.4. Uks värvida halli värviga ja kinnitada väljapoole silt „RKT 0,4 kV JS“;

1.2.5. Demonteeritud uks tuleb viia vanametalli ladustamisplatsile.

1.2.6.

koristada töökoht.

1.2.7. anda töö tellijale üle teostatud tööde dokumentatsiooni ja akti alusel.

 Teostatud tööde dokumentatsioonile lisada ukse sertifikaat.

PAGE  

