  Lisa 1. Mustjala staadioni kauguhüppe hoovõturaja renoveerimine

        Tehniline kirjeldus:
1.Lahendus

Kaugushüppe hoovõturaja kate eemaldada ja utiliseerida. Väljakaevatud aladele paigaldada dreenivast kruusliivast alus kuni 30 cm,killustikalus kuni 20cm ,paigaldada asfaltkate 5cm ja tartaankate 12mm.Hoovõturaja kate katta kahekordse punase PU pritsekihiga.Paigaldada kauguhüppe pakud 1 ja 3 m kaugusele maandumiskasti servast. Kaugushüppe hoovõturaja laius on 1,22m.Maandumiskast täita pehme liivaga ,mille pind on ühetasane äratõuke paku ja hoovõturaja
pinnaga.

2. Katendid

Tartaankate (SBR graanulist kiht +poortäitekiht) 0,12cm
Asfaltbetoon 5cm
Killustikalus (fr 16..32,kiilumisfr.4...16 ), kulu 25kg/m2 20cm
Kruusliivast dreenkiht 15-30cm

3.Äärekivid

 Hoovõturaja kate ümbritseda betoonalusele paigaldatud betoonist äärekividega 1000x200x80 (punane).

4. Kauguhüppe kast

Mõõdud : pikkus 6 m
        laius 3 m

Kasti ääred valmistatud süvaimmutatud puidust 20x8cm

5. Haljatus

Vanast hoovõturajast ja kasti renoveerimisest välja jääv ala katta muruga. Muru rajamisel kasutada mineraalmulda. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne.Seemne külvamistihedus 20-30g/m2.
Renoveeritud alade servas viia maapind sujuvalt kokku olemasolevaga ja tagada niidukõlblikkus.

6.Ehituskorraldus

Kõik ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele.Töövõtja kavandab ja paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid ,mis on vajalikud tööplatsi piiramiseks
ning tööõnnetuste ja varaliste kahjude vältimiseks.Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest.

7.Kvaliteedinõuded.

   Ehitaja tagab ehitustööde kvaliteedi vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi esitatud nõuetele.
Tartaankatte paigaldamise ajal peab alus olema kuiv ja ei tohi sadada vihma.

8. Keskonnakaitse

Peale tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist ,materjalidest,väljakaevatud
pinnasest jms. taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

9.Tööohutus

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid .Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama kohalikule omavalitsusele. Ehitustöödel tuleb jälgida ,et ei tekiks
liiklusohtlikke olukordi ehitusplatsil. Ehitusplats tuleb nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada
vastavalt liikluskorralduse teetööde nõuetele.

Kalle Kolter
Mustjala vallavanem