Hanke nimetus: Kulgu tammil, asukohaga Narva, Kulgu tamm, asuvate valgustuslampide vahetamine ja plafoonide puhastamine.
Töövõtulepingu kehtivusaeg: 10.08.2017.a  - 10.09.2017.a
Kontaktisik tehnilistes küsimustes: Sergei Valtsev, Eesti Energia Asi halduse teenistuse Auvere haldusgrupi vanemspetsialist, mobiil 56 45 4017, e-posti aadress: Sergei.valtsev@energia.ee
i. Tehniline ülesanne:

1. Tööde maht:

1.1. Vajalik on vahetada 11 lampi OSRAM 23 W = 120 W, mõõtmetega 134 × 56, 827 lm E27.

1.2. Vajalik on 11 ümarat valgustiplafooni mustusest puhastada. 

2.  Tööde teostamise tingimused:
2.1. Valgustitugede kõrgus on 4 m, seepärast teostatakse hooldustöid töövõtjale kuuluvalt iseliikuvalt platvormilt.

2.2. Iseliikuvat platvormi nihutatakse mööda katteplaate, mis asuvad tammi remonditõkete avade kohal.
2.3. Valgustite pealispinda pestakse pesuvahendiga, mis ei riku valgustite materjali.

3. Eritingimused:
3.1. Tööd teostatakse piiritsoonis.

3.2. Piiritsooni sisenemiseks peab töövõtja kolm tööpäeva enne tööde algust esitama töid teostavate töötajate isikuandmed ning kasutatavate mehhanismide nimekirja.

II. Nõuded pakkujale:


1.
Pakkuja peab olema kantud majandustegevuse registrisse ja registri väljatrükk peab kinnitama pakkuja õigust tegutseda järgmises valdkonnas: Elektritööd 

Tegevusala liik: 
· Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine

2.
Pakkujal peavad olema vastutavad spetsialistid ja elektromontaažitööde juhid, kellel on B-klassi pädevus elektroohutuse alal, keda pakkuja kavatseb kasutada antud tööde teostamiseks, ja kelle kohta esitatakse kvalifikatsiooni kinnitavad dokumendid (diplomid, sertifikaadid).
III.   Tööde ja kulude arvutuse kalkulatsioon 
 
 
Töö nimetus: Kulgu tammil, asukohaga Narva, Kulgu tamm, asuvate valgustuslampide vahetamine ja plafoonide puhastamine.
 
 
	Jrk
nr
	Töö nimetus
	maksumus eurodes ilma käibemaksuta

	1
	Töökulud (nimetus tööde loetelu järgi) 
	 

	2
	Materjalid (nimetus, kulu ja maksumus)  
	 

	3
	Kulud platvormile ja autotranspordile 
	 

	4
	Kulud prügi koristamisele
	 

	 
	Kokku:
	 


1

