Наименование поставки: Замена ламп освещения и чистка плафонов светильников на дамбе Кулгу, расположенной по адресу: Narva, Kulgu tamm.

Срок выполнения услуги: c 10 августа 2017 года по 10 сентября 2017года.

Контактное лицо со стороны Заказчика -   Сергей Вальцев, старший специалист административной службы Eesti Energia AS, Auvere haldusgrupp, teл. 56 45 4017, e-mail: Sergei.valtsev@energia.ee
I. Техническое задание:

1. Объем работ:
1.1. необходимо выполнить замену 11 ламп OSRAM 23W=120W, размеры 134*56 827lm E27.

1.2. необходимо выполнить чистку 11 плафонов светильников круглой формы от грязи.
2.  Условия проведения работ:
2.1. Высота опор светильников 4 метра, поэтому ослуживание светильников проводится самоходной вышкой Подрядчика.
2.2. Передвижение вышки осуществляется по плитам перекрытия, расположенным над проёмом к месту установки ремонтных затворов.
2.3. Поверхность светильников моется составом, не нарушающим материал светильников.
3. Особые условия:
3.1. Работы проводятся в пограничной зоне.
3.2. Для допуска в пограничную зону, подрядчик должен за три рабочих дня до начала работ представить личные данные работников, проводящих работы и механизмов для выполнения работ

II.
Требования к Оференту:
1.
Оферент должен иметь регистрацию в Регистре хозяйственной деятельности - Majandustegevuse Register, и распечатка о регистрации подтверждает право Оферента работать в сфере деятельности: Elektritööd 

Tegevusala liik: 

· Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine

2.
Оферент должен иметь ответственных специалистов и руководителя электромонтажных работ, имеющего  класс «Б» компетентности по электробезопасности, которых Оферент планирует использовать для выполнения данной работы с копиями документов (дипломы, сертификаты), подтверждающими их квалификацию

1

