
CENU APTAUJA

Plakšnu siltummaiņa skalošana ar ķīmiju un mazgāšana ar augstspiediena sūkņi
Tender Document

Cooling tower heat exchanger cleaning
(EE-2250)

	


VALKA

2017
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

ENEFIT POWER & HEAT VALKA cenu aptaujai 

Plakšnu siltummaiņa skalošana ar ķīmiju un mazgāšana ar augstspiediena sūkņi

Identifikācijas Nr. (EE-2250)

Pasūtītājs  : ENEFIT POWER & HEAT VALKA 

Pasūtītāja rekvizīti :


Adrese- Rūjienas iela 5 , Valka


Reģ.nr. – 44103024234
Bankas nosaukums – A/S SEB Latvijas Unibanka Smiltenes filiāle Konta nr. – LV20UNLA0050000573179

Kods – UNLALV2X

1.Iepirkuma priekšmets
Plakšnu siltummaiņa skalošana ar ķīmiju un mazgāšana ar augstspiediena sūkņi

Paredzamais līguma izpildes laiks – no 18. septembra līdz 22. septembrim  2016.g. un vieta –Rūjienas ielā 5, Valkā, LV –4701 .

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumi jāiesniedz līdz  18.08.2017. plkst.15.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : e-pasts hankepakkumused@energia.ee noradot Subjecta (EE –2250) , bez atstarpiem, iekavas.                                               

Kontaktpersona : ražošanas vadītāja Nadežda Korņējeva-Krūmiņa

Tālr. + 371 26496952
3. Piedāvājumu noformēšana
Piedāvātājām precēm pilnībā jāatbilst tehniskajām specifikācijām.

Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar  pievienoto   piedāvājuma   formu (pielikumā).

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4. Prasības pretendentiem

Pretendentam  jāiesniedz iepirkuma komisijai:

1) Pretendenta apliecinājums , ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) Izziņa , ko ne agrāk kā 6 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis UR vai cita kompetenta institūcija , kas apliecina  , ka kandidāts vai pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu , neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta  vai pārtraukta  un kas apliecina paraksta  vai pārstāvības tiesības;

3) Izziņa , ko ne agrāk kā 6 mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis VID vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī , kur pretendents reģistrēts  , un kura apliecina , ka pretendentam nav nodokļu  vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4) Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

5) Sertifikāts 

6) Garantija uz darbu veikšanu 2 gadi.
5. Piedāvājuma cena 

Piedāvājumam jābūt izteiktam EURO bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. 
Piedāvājuma cenā jāiekļauj: piegādes izmaksas.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7. Apmaksas nosacījumi

Apmaksa par piegādātām precēm tiks veikta  35 dienu laikā pēc darba izpildes.

8. Informācijas sniegšana

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami  “Instrukcijas pretendentiem“ 2.punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
    Piedāvājuma izvēles kritēriji : piedāvājums ar viszemāko cenu .

    Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai.

    Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Uzaicinājuma vēstulē norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Iepirkuma komisija:

· Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Instrukcijās pretendentiem  norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

· 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

10. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja cenu aptaujai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda uzaicinājumā un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Likumu.

INSTRUCTIONS FOR TENDERERS
ENEFIT POWER & HEAT VALKA SIA Invites Tenderers to submit price offers for public tender entitled “Cooling tower heat exchanger cleaning”
Tender reference (EE-2250)

Customer: ENEFIT POWER & HEAT VALKA 

Customer's details:


Address - Rūjienas iela 5, Valka


Reg. No. – 44103024234

Bank – A/S SEB Latvijas Unibanka Smiltene Branch Account No. – LV20UNLA0050000573179

Code – UNLALV2X

1. Tender description

The objective of the tender is a procurement of services needed for cooling tower heat exchanger cleaning (for technical specification see attached nameplate picture) located at open cooling tower loop of Valka combined heat power plant (CHP). 

· The cleaning services include chemical cleaning of both sides of plate heat exchanger with acid solution and mechanical cleaning of stainless plates after unit opening. 

· Mechanical cleaning consist of plate flushing with high pressure jet (Kärcher) and washing with soft brush. 

· Damages of plates, gaskets or other seal surfaces should be avoided during chemical or mechanical cleaning. 

· During heat echanger opening, cleaning and plates packaging please observe product manuals which are available on site upon request. 

· Acid solution needed for heat ecxchanger chemical cleaning will be handed over to the contractor. 
All works shall be carried out on customer site Rujienas iela 5, Valka, Latvia, during CHP plant major overhaul scheduled between 18 and 22 of September 2016
2. Instructions on preparation and submission of Tenders

All tenders must be submitted via e-mail hankepakkumused@energia.ee by 18.08.2016 15:00 Tenders arriving later cannot be accepted irrespective of the reason of delay.
The size of tender documents shall not exceed 9MB. Field “Subject” shall include (EE-2250) with brackets and nothing else. 

The Tenderer shall bear all expenses related to preparation of the tender.

Tender documents must be submitted in written in English or Latvian languages. 

Payment terms: 35 days after receipt of the invoice.

For more information please contact: Nadezda Kornejeva-Krumina Tel. +371 26496952

3. Tenderer qualification requirements
To participate in the tender procedure, the tenderer should have:
· Relevant experience with industrial plate heat exchanger cleaning.

· Workforce and tools needed for work performance including chemical containers and circulation pump needed for chemical cleaning.

Tenderer shall be registered in Commercial Register, have no state tax debts and other social obligations.
The Customer shall not award the Contract and shall exclude from the procurement procedure the tenderers having criminal records in violation of public tender procedures.
The Customer is entitled to verify the Tenderer’s qualifications during entire procurement procedure. Tenderers failing to comply with qualification requirements will be disqualified.  Disqualified Tenderers shall not participate in the procurement procedure any further. 

The successful tender will be selected on a basis of the lowest Tender Price.
Tender Price:

„ Plakšnu siltummaiņa skalošana ar ķīmiju un mazgāšana ar augstspiediena sūkņi

 “Cooling tower heat exchanger cleaning”
	N.p.k.
	Nosaukums

Description
	Mērvienība

Unit
	Daudzums,

Quantity
	Cena vienībai

Price
	Summa, Euro

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Darbs, works
	
	
	
	 

	1.
	Plakšnu siltummaiņa SPX Danmark skalošana ar ķimiju un mazgašana 8 MW

Plate type heat exchanger cleaning ( chem. and mech.)
	Gab, pcs
	1
	
	

	2.
	Transporta pakalpojumi

Trasport 
	Km
	
	
	

	3
	Accomodation cost
	days
	
	
	

	
	TOTAL SUM
	
	
	
	


Heat Exchanger Nameplate 

[image: image1.jpg]"\,/:5
~f \..

S alan il
R T
Wala )
jory_{V
. (
L

ACT tes‘t pra*g ;&

9

23




	


