POGI

Osaühing Pogi

Registrikood 10 078 240

POGI


HANGE.
KAUGKÜTTETORUSTIKULE KUULVENTIILIDE JA MUDAPÜÜNISE OSTMINE.
Pogi OÜ kutsub Teid osalema hankel “KAUGKÜTTETORUSTIKULE KUULVENTIILIDE JA MUDAPÜÜNISE OSTMINE”, esitades endapoolse hinnapakkumise (ilma käbemaksuta). Üleandmise koht Paides, aadressil Ruubassaare tee 3. Hinnapakkumise kehtivuse aeg peab olema vähemalt 30 kalendripäeva pakkumise esitamisest. Pakkumine esitada elektroonselt hiljemalt 28.08.2016 kell 16.00-ks ainult Eesti Energia AS hankepostkasti aadressil: hankepakkumused@energia.ee. Pakkumise saatmisel palume teemareal (subject) märkida ainult viitenumber (EE-2264), sulud on kohustuslikud. Postkasti laekunud hinnapakkumised avatakse peale hinnapakkumiste esitamise tähtaja saabumist. Peale pakkumise tähtaja lõppu laekunud hinnapakkumisi vastu ei võeta.
Hankes on kaks objekti: Kuulventiilid DN250 ja mudapüünis DN250. Hanke tarnetähtaeg on 06.09.2017. Maksetähtaeg on 35 päeva peale kauba kättesaamist. 
1. Hangitavate kuulventiilide parameetrid:
· Läbimõõt DN 250; PN25 või suurem.
· Töötemperatuur kuni 120°C.
· Ühendus torustikuga keevisliitega.
· Ventiilide juhtimiseks käsireduktor.

· Kogus 2 tk.

· Kuulventiilid on mõeldud kaugküttetorustikule sulgarmatuuriks.
2. Hangitava mudapüünise parameetrid:

· Y tüüpi

· Läbimõõt DN 250; PN16, ühendus torustikuga äärikutega.
· Töötemperatuur kuni 70°C.
· Kogus 1 tk. Komplektis ka kaks keevisäärikut ja tihendid.
Hinnapakkumine teha kummagi hankeobjekti kohta eraldi. Hankijal on õigus tellida kumbki objekt eraldi pakkujalt või mõlemad koos ühelt pakkujalt.

Hanke koostas

Hannes Kukk
Pogi OÜ

tehniline juht

53034676

hannes.kukk@energia.ee
Aadress:
Telefon:
E mail:

Pogi OÜ
38 38500
pogi@pogi.ee

Ruubassaare tee 3 



72720   PAIDE



2

