                                                                                                                                         Lisa 1 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Irta Kaupluse hoone kanalisatsioonisüsteemi rajamine” hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.    

Hankija: Koonga Vallavalitsus
1. ÜLDIST

1.1. Käesolev tehniline kirjeldus määratleb hankelepingu esemeks oleva ehitustöö ning muude tööde ja tarnete (edaspidi Töö) tegemise sisu, mahu ning Tööle esitatavad nõuded.

2. HANKELEPINGU ESE

2.1. Hankelepingu esemeks on Koonga vallas Irta külas Kaupluse kinnistul asuva hoone sisese ja välise kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd, samuti muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesolevas tehnilises kirjelduses toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.  

3. HANKIJA EESMÄRK

3.1. Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada hankelepingu esemeks olevad tööd ja tarned vastavalt käesolevas tehnilises kirjelduses toodud tingimustele ja nõuetele.

3.2. Sealhulgas:

1) Kanalisatsioonisüsteem peab vastama nõrgalt kaitstud põhjaveega alal kehtivatele kanalisatsioonisüsteemi ehitamise normidele ja -nõuetele, vastavate asjakohaste õigusaktide nõuetele ning käesolevas tehnilises kirjelduses toodud nõuetele;

2) Kasutatavad ehitusmaterjalid ja tehnoloogilised seadmed peavad olema kvaliteetsed ja ajas kestvad;

3) Kasutatavad materjalid, tooted, seadmed ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad vastama elamu funktsionaalsusele ja kehtestatud nõuetele;

4) Kasutatud materjalid, tooted, seadmed ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama ettenähtud kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumiskindlad;

5) Töö peab vastama heale ehitustavale.
4. TÖÖDE TEOSTAMISE ALUSDOKUMENDID JA JUHENDID

4.1. Töö teostamise aluseks on Eestis kehtivad asjakohased õigusaktid, tehnilised normid, standardid, tehnilised tunnustused ja muud üldlevinud asjakohased tehnilised kirjeldused ning käesoleva hanke käigus Hankija poolt antud vastused ja selgitused.

4.2. Kui käesolevas tehnilises kirjelduses või selle lisaks olevas dokumentatsioonis on nimetatud materjali, toote või muu osas kindel ostuallikas, protsess, kaubamärk, patent, tüüp, päritolu või tootmisviis siis seda tuleb mõista kui ühte võimalust vastava toote, materjali või protsessi osas ning vastava materjali, toote või protsessi asemel võib kasutada sellega samaväärseid muid materjale, tooteid või protsesse.
5. OBJEKTIGA TUTVUMINE

5.1. Pakkujal on kohustus tutvuda objektiga kohapeal. Objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et Pakkuja saaks oma pakkumuses arvestada kõigi oluliste asjaolude ja tingimustega, mis on vajalikud siduva pakkumuse ning koos sellega antavate kinnituste esitamiseks. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud Hankijalt või objekti ülevaatusel hankida temale pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsiooni.

5.2. Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel on asevallavanem Silver Seegar,                        tel. 525 8769, e-post silver.seegar@koongavald.ee.

6. TÖÖVÕTU MEETOD JA VASTUTUS

6.1. Tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.

6.2. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse osas ja ohutuse tagamisel lasub Töövõtjal. 

7. TÖÖVÕTU ÜLDISED NÕUDED

7.2. Arvestada tuleb ka nende tööde teostamisega, mis ei ole tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on ehitusobjektiga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja tarnetega, tuginedes tööde vajaduse, täpse mahu ja maksumuse määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele.

7.3. Töövõtja esitab ehitustööde lõpetamisel ehitustööde teostamise dokumentatsiooni.

8. GARANTII

8.1. Tööle kohaldub vähemalt 24-kuuline garantii.

9. TÖÖVÕTU MAHT JA NÕUDED

9.1. Irta Kaupluse hoone on kahekorruseline viilkatuse ja vintskapiga hoone, mille esimene korrus 132,2 m2 on külaseltsi kasutuses (ca 10 – 15 inimest nädalas) ning teisel korrusel on kaks sotsiaalkorterit (a´ 31 m2, kummaski 1 elanik). 

9.2. Töövõttu kuuluvad ehitustööd, muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt tehnilises  kirjelduses toodud või tulenevatele nõuetele ja mahtudele, sealhulgas:

1) Geoaluse ja eelprojekti koostamine;

         2) Hoonesisese kanalisatsioonisüsteemi rajamine De-110;

        3) Hoonevälise mehaanilis-bioloogilise puhastusega omapuhasti rajamine;

        4) Teostusjoonised;

      5) Muud tööd, tarned, tegevused ja toimingud, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.

9.3. Hankelepingu objektiks oleva Töö üldine loetelu ja mahud on toodud käesolevas tehnilises kirjelduses, Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja tarnete täpsed mahud tuleb täpsustada pakkujal.
10. TÖÖ TEOSTAMISE TÄHTAEG
10.1. Töö lõpliku valmimise ja üleandmise tähtajaks on 30. november 2017.
