Hanke nimetus: Balti Elektrijaama ЦЭН nr 7 vastuvõtukambri ülevaatuse, puhastamise ja vastuvõtukambri nr 7 šandoori tihendamise tuukritööd
Tööde täitmise tähtaeg: kuni 30.10.2017. a

Kontaktisik: Vjatšeslav Popov, katla- ja turbiiniseadmete varahalduse talituse vanemmeister, mobiil 56 366398, e-posti aadress: vjatseslav.popov@energia.ee
1. Tehniline ülesanne
1.1. Vaadata ЦЭН nr 7 vastuvõtukamber üle, eemaldada võõresemed, kui neid on;

1.2. kontrollida pöörleva puhastusvõrgu tööd (PPV);

1.3. PPV mittetöökorrasolekul puhastada suunajad ja ЦЭН nr 7 šandoori istukohad;

1.4.
šandoori allalaskmise veealune kontroll ja selle paigaldamine istamiskohtadele;

1.5.
šandoori ja istukohtade tihendamine juurdevoolukanali küljelt.

2.
Tööde tegemise tingimused:
2.1.
Tööde tegemisele hankija juures lubatakse töövõtuorganisatsioonide töölelubamise korra kohaselt. 
2.2.
Töid tehakse töötava ettevõtte tingimustes; 
2.3.
töid tehakse vee all, halva nähtavuse tingimustes;

2.4.
töid tehakse töövõtja seadmetega.


