Наименование поставки: Водолазные работы по осмотру, очистке приемной камеры и уплотнению шандоры в приемной камере ЦЭН № 7 на Балтийской электростанции.
Срок выполнения работ: до 30 октября 2017 года.

Контактное лицо: Вячеслав Попов, старший мастер службы управления активами КТО, тел. 563 67 398, e-mail: vjatseslav.popov@energia.ee
Техническое задание.

Объем работ:
1.1. осмотр приемной камеры ЦЭН № 7, удаление посторонних предметов при их обнаружении;

1.2. опробование работы вращающейся очистной сетки (ВОС);

1.3. при неисправности ВОС необходимо выполнить очистку направляющих и посадочных мест под шандору ЦЭН № 7;

1.4.
подводный контроль опускания шандоры и установка ее на посадочные места;

1.5. 
уплотнение и герметизация посадочных мест шандоры со стороны подводящего канала.

2.
Условия выполнения работ:

2.1.
допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Правилам допуска подрядных организаций. 

2.2.
работы выполняются в условиях действующего предприятия.
2.3.
работы выпоняются под водой, в условиях плохой видимости;

2.4.    работы выполняются оборудованием Подрядчика.

