Pakkumiskutse lisa 1
08.11.2017 
Kohila alevis, Tööstuse tn 7 kinnistul asuva Kohila sauna hoones paiknevad rendipinnad , täiendavalt saab küsida hankijalt projekt materjalid, mille saadame e – kirjaga. 
Teostavate remonditööde loetelu:
	Ruumi
Nr
	Tööde üldine nimetus. 
	Töö maht ühikutes
	Maksumus 

ilma km –ta 

	1.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada (deformeerunud). 

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 
Seinad/aknapõsed

Teostada olemasolevate seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).
Põrandaliistud
Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).

 
	15,6 m2
15,6 m2
25 m2
15 jm

	

	2.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada.

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 

Seinad/aknapõsed

Seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi G484 Talk). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).
Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	14,8 m2
14,8 m2
12,7 m2
15,2 jm
	

	3.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Seinad
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	12,7 m2
42,7 m2
16 jm
	

	4.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Seinad
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi H303 Joy). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit). Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	2,9 m2
8 m2
6,1 jm


	

	5.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Seinad
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit). Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	2,8 m2
11,8 m2
3,6  jm
	

	6. 
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette keraamilised plaadid 200x200. Valged.

Lagi
Ol. olev lagi eemaldada.
Uus lagi – K-paneelidest valge alumiiniumripplagi.
Seinad
Matt glasuurplaat 200x200 (valge). Valge sees üksikud sinised või sinepikollased plaadid. 


	2,2 m2
2,2 m2
14,8 m2

	

	7.
	Seinad
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi H303 Joy). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Valge. 


	8,6 m2
3,5 jm


	

	8.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Olemasolev. Vahetada välja veekahjustusega plaadid (u 15 plaati).

Seinad
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). Ol. olevad keraamilised plaadid eemaldada. 

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	14 m2
14 m2
37,6 m2
9,6 jm

	

	9.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Seinad/aknapõsed

Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3).

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).
	15,1 m2
38 m2
15,7 jm
	

	10.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Olemasolev. Vahetada välja veekahjustusega plaadid (u 3 plaati).

Seinad/aknapõsed
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi X388 Chablis). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	14 m2
14 m2
44 m2
15,7 jm

	

	11.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada.

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 

Seinad
Seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	6,7 m2
6,7 m2
20 m2
6 jm


	

	12.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada.

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 

Seinad/aknapõsed
Teostada seinte sanitaarremont. Vajadusel eemaldada värvitav seinakate ja paigaldada uus seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F383 Taffeta). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).


	10 m2
10 m2
29 m2
11 jm

	

	13.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette keraamilised plaadid 200x200 (valged).

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada, utiliseerida.
Uus lagi – K-paneelidest valge alumiiniumripplagi.
Seinad
Seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi H303 Joy). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). 

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).
	2,7 m2
2,7 m2
12,6 m2
6,3 jm


	

	14.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada.

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 

Seinad/aknapõsed
Seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F302 Parmesan). Akna põsed nat. valged. Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). 

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).
	10,7 m2
10,7 m2
30 m2
12,5 jm


	

	15.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette linoleum (nt. Marbled real 2621 dove grey või analoog). Paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Lagi

Ol. olev lagi eemaldada.

Uus lagi – valged vinüülkattega kipsplaadid moodulrippalena 600x600. 

Seinad
Seinakate värvitav (mustrita). Katteks hästi pestav poolmatt lateksvärv 2x (toon Tunneta Värvi värvikaart järgi F303 Parmesan). Värvitava pinna koormusklass 3 (RL3). 

Põrandaliistud

Liist põranda (puit, sile). Toon Tunneta Värvi värvikaart järgi K499 Graniit. Värvitava pinna koorumusklass 3 (RL3).
	9,6 m2
9,6 m2
31m2
11,2 jm
	

	16.
	Põrandad

Olemasoleva põranda väljavahetamine. Vana põranda utiliseerimine, aluspinna ettevalmistamine. 

Põranda kattena näha ette keraamilised plaadid 200x200. Valged.

Lagi
Ol. olev lagi eemaldada, utiliseerida.
Uus lagi – K-paneelidest valge alumiiniumripplagi.
Seinad/aknapõsed
Matt glasuurplaat 200x200 (valge). Valge sees üksikud sinised või sinepikollased plaadid. Akna põsed nat. valged.

	1,5 m2
1,5 m2
11 m2

	

	
	Uksed (vt. joonis AE-3 Avatäidete spetsifikatsioon siseuksed)
	4 tk 
	

	
	Lammutatavad seinad

Olemasolevad lammutatavad seinad utiliseerida (vt. joonis L-1 Lammutustööde plaan).


	4,3 m3
	

	
	Rajatav sein SS-01

Seina tüüp vastavalt joonisele AE-1 Hoone I korruse ehituslik plaan.
	m2
	

	
	Rajatavad seinad SS-02

Seina tüüp vastavalt joonisele AE-1 Hoone I korruse ehituslik plaan.
	m2
	

	
	Ol. olevasse kandavsse seina ava tegemine

Freesida ukse ava 800 mm (vt. joonis L-1). 

Ava tegemisel tagada normidele vastav tugevuslahendus kiilpoltide ja IPE I-tala näol.


	1 tk
	

	
	Kokku 
	
	

	
	Käibemaks 20 %

	
	

	
	Ettenägematud kulud 5 %
	
	

	
	Ettenägematute kulude käibemaks  20%
	
	

	
	Kokku koos käibemaksuga
	
	


Värvide toonid kokku leppida haldaja esindajaga enne ehitustööde algust. 
Töövõtjal objekt enne pakkumise koostamist kohapeal üle vaadata. 

Materjalide kogustele tuleb lisada vajaliku kulu %.

