 Hanke nimetus: Balti Elektrijaama vastuvõtukambris  10 ЦН šandori tihendamise tuukritööd.
Tööde täitmise tähtaeg:  kuni  12.12.2017.a
Kontakt isik: Vjatšeslav Popov, katla- ja turbiiniseadmete varahalduse talituse vanemmeister, mobiil 56 366398, e-posti aadress: vjatseslav.popov@energia.ee
1. Tehniline ülesanne.
1.1.
Vaadata ЦЭН nr 10 vastuvõtukamber üle, eemaldada võõresemed, kui neid on,
1.2. 
Šandori  ja istamiskohtade tihendamine  juurdevoolukanali küljelt;
2.
Tööde tegemise tingimused:
2.1.
Hankija juures tööde tegemisele lubatakse Töövõtuorganisatsioonide töölelubamise korra kohaselt. 

2.2.
Töid tehakse töötava ettevõtte tingimustes.
2.3.
töid tehakse vee all halva nähtavusega;
2.4.      töid tehakse Töövõtja seadmetega

