Наименование поставки: Водолазные работы по уплотнению шандоры в приемной камере ЦЭН № 10 на Балтийской электростанции.
Срок выполнения работ: до 12 декабря 2017 года.

Контактное лицо: Вячеслав Попов, старший мастер службы управления активами КТО, тел. 563 67 398, e-mail: vjatseslav.popov@energia.ee
Техническое задание.

Объем работ:
1.1.
Осмотр приемной камеры ЦЭН № 10, удаление посторонних предметов при их обнаружении;
1.2.
уплотнение и герметизация посадочных мест шандоры со стороны подводящего канала.

2.
Условия выполнения работ:

2.1.
допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Правилам допуска подрядных организаций. 

2.2.
работы выполняются в условиях действующего предприятия.
2.3.
работы выпоняются под водой, в условиях плохой видимости;

2.4.    работы выполняются оборудованием Подрядчика.

