Техническое задание

для рамочного договора поставки

«Комплект средств контроля для капиллярных испытаний (Penetrant Testing - PT)».

1. Наименование продукта:
1.1. – пенетрант красный и флуоресцентный (Penetrant red and fluorescent)
1.2. – проявитель белый (Developer white).

1.3. – очиститель (precleaner/remover).
2. Назначение: – типовые капиллярные испытания в соответствии с EN ISO 3452-2, ASME Code V, Art. 6, T-641EN ISO 9934-2, ASME Code V, Art. 7, T-731.
3. Тип упаковки: аэрозоль.
4. Объем упаковки - не более 500 ml.
5. Температура использования: мин.  -10°С ÷ +50°С.
6. Способ смывания – водой или очистителем.
7. Коррозионные свойства: должны быть нейтральными (не вызывать коррозию) по отношению к сплавам на основе железа, алюминия, магния.

8. Чувствительность проникающей системы - класс 2 (EN ISO 3452-2), не хуже

9. Предоставление сертификата соответствия стандартам (Statement of conformity).

10. Предоставление паспорта безопасности (Safety Data Sheet).
11. Сроки поставки конечному получателю по локальным заявкам: до 5 рабочих дней.
12. Минимальный объём поставки по локальным заявкам: 9 шт.
13. Статус поставщика: региональное представительство производителя, с возможностью технической поддержки. 
Подготовил:

Александр Надеев

Рук. отдела неразрушающих испытаний и дозиметрии

12. 12. 2017.

