Наименование поставки: Продажа отработанного масла
Срок выполнения работ: апрель 2018.

Контактное лицо: Эдуард Бондарук, Начальник участка эксплуатации турбинного оборудования СКТО ЭЭС, Тел. +372 56 367 139, 71 67 251, email:Eduard.Bondaruk@energia.ee
1.  Описание, количество, конкретное местонахождение и технические характеристики товара
1.1 Смесь отработанных масел 20 т (трансформаторное + турбинное масла)

· Месторасположение - на улице у оси А-20, подземный маслобак, EEJ
· Способ отгрузки – машина с самовсасывающим насосом, глубина всасывания 5,5 -: - 6м, длинна шланга 10м
· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие >300
	ГОСТ1 547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (Механические примеси)
	· 
	Присутствие >22/20
	Визуально

ISO 4406

ISO 4407


1.2 Отработанное масло Mobil DTE 846, 350 литров 
· Месторасположение – береговая насосная №1, циркнасосы, EEJ
· Способ отгрузки – бочки 200 л
· Качество: класс чистоты 16/13 без содержания воды.

1.3 Отработанное турбинное масло ТП-22С, 25,4 т
· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №8, EEJ
· Способ загрузки – самовсасывание автоцистерной (см. фото), быстросъёмное соединение А300, длина шлангов 5м, подъехать машина может в плотную к зданию, к месту подключения.
· Качество:
	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие 110,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (Механические примеси)
	· 
	14/10
	ISO 4406

ISO 4407


1.4   Смесь отработанных масел 46 т (трансформаторное + турбинное + редукторное масла)

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №2, EEJ
· Способ загрузки – самовсасывание автоцистерной (см. фото), быстросъёмное соединение А300, длина шлангов 5м, подъехать машина может в плотную к зданию, к месту подключения.

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие >1000
	ГОСТ1547

IEC60814

	2
	Класс чистоты (Механические примеси)
	· 
	Присутствие >22/20
	Визуально

ISO 4406

ISO 4407


1.5 Смесь отработанных масел 16 т
· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №3, EEJ
· Способ загрузки – самовсасывание автоцистерной (см. фото), быстросъёмное соединение А300, длина шлангов 5м, подъехать машина может в плотную к зданию, к месту подключения.

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие 180,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (Механические примеси)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


1.6 Отработанное турбинное масло ТП-22С 28,2 т
· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №9, EEJ
· Способ загрузки – самовсасывание автоцистерной (см. фото), быстросъёмное соединение А300, длина шлангов 5м, подъехать машина может в плотную к зданию, к месту подключения.

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Наличие воды 
	g/t
	110
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (Механические примеси)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


1.7 Отработанное турбинное масло ТП-22С 35т

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №4, BEJ

· Способ загрузки – самовсасывание автоцистерной (см. фото), быстросъёмное соединение А300, длина шлангов 5м.
· Качество – влагосодержание 0,04%, класс чистоты 19/15 
2. Требования к оференту 
2.1 Участник тендера обеспечивает наличие действующего разрешения на отходы (включая Ида -  Вирумаа / все-Эстония) и лицензию на обращение опасными отходами;
2.2 Участник тендера должен иметь необходимые транспортные средства, включая цистерны, которые могут перекачивать жидкие отходы, загружать и перевозить, иметь разрешение на обращение с отходами в части перевозки опасных отходов;
2.3 Опасные отходы должны обрабатываться в соответствии с условиями действующих разрешений и лицензий на опасные отходы и в соответствии  с законодательством.

3.
Условия выполнения работ:

3.1.
Допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Правилам допуска подрядных организаций; 

3.2.
Работы выполняются в условиях действующего предприятия;
3.3   Oпасные отходы передаются ответственными лицами в службах Enefit Energiatootmine AS перевозчику и приемщику отходов на основании сопроводительного документа (ohtlike jäätmete saatekiri) вместе с каждой партией отходов (статья 64 Закона об отходах).


