Hanke nimetus: Heitõli müük
Tööde täitmise tähtaeg: 2018. a aprill
Kontaktisik: Eduard Bondaruk, EEJ СКТО turbiiniseadmete hooldusjaoskonna juht, tel +372 56 367 139, 71 67 251, e-post: Eduard.Bondaruk@energia.ee
1. Kauba kirjeldus, kogus, täpne asukoht ja tehnilised andmed

1.1 Heitõli segu, 20 tonni (transformaatori- ja turbiiniõli).
· Asukoht tänaval, telje A-20 juures, maa-aluses õlimahutis, EEJ
· Laadimisviis – iseimeva pumbaga auto, imisügavus 5,5...6 m, vooliku pikkus 10 m.
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Veesisaldus
	g/t
	Olemasolu  >300
	GOST 1 547

60814

	2
	Puhtusklass (mehhaanilised lisandid)
	· 
	Olemasolu  >22/20
	Visuaalselt

ISO 4406

ISO 4407


1.2 Heitõli Mobil DTE 846, 350 liitrit 
· Asukoht – tööstuse sadeveepumpla nr 1, tsirkulatsioonipumbad, EEJ
· Laadimisviis – 200liitrised vaadid

· Kvaliteet: puhtusklass 16/13, veesisalduseta.
1.3 Turbiini heitõli ТП-22С, 25,4 t
· Asukoht – õlimajandus, õlimahuti nr 8, EEJ
· Laadimisviis – paakauto iseimu (vt fotot), kiirliitmik A 300, vooliku pikkus 5 m, auto saab vahetult hoone juurde, ühenduskohta sõita.

· Kvaliteet:
	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Veesisaldus 
	g/t
	Sisaldus 110,0 
	GOST 1547

IEC 60814

	2
	Puhtusklass (mehhaanilised lisandid)
	-
	14/10
	ISO 4406

ISO 4407


1.4  Heitõli segu, 46 tonni (transformaatori-, turbiini- ja reduktoriõli)
· Asukoht – õlimajandus, õlimahuti nr 2, EEJ
· Laadimisviis – paakauto iseimu (vt fotot), kiirliitmik A 300, vooliku pikkus 5 m, auto saab vahetult hoone juurde, ühenduskohta sõita
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Veesisaldus
	g/t
	Olemasolu  >1000
	GOST 1547

IEC 60814

	2
	Puhtusklass (mehhaanilised lisandid)
	-
	Olemasolu  >22/20
	Visuaalselt

ISO 4406

ISO 4407


1.5  Heitõli segu, 16 tonni

· Asukoht – õlimajandus, õlimahuti nr 3, EEJ
· Laadimisviis – paakauto iseimu (vt fotot), kiirliitmik A 300, vooliku pikkus 5 m, auto saab vahetult hoone juurde, ühenduskohta sõita.

· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Veesisaldus 
	g/t
	Sisaldus 180,0 
	GOST 1547

IEC 60814

	2
	Puhtusklass (mehhaanilised lisandid)
	-
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


1.6  Turbiini heitõli ТП-22С, 28,2 t

· Asukoht – õlimajandus, õlimahuti nr 9, EEJ
· Laadimisviis – paakauto iseimu (vt fotot), kiirliitmik A 300, vooliku pikkus 5 m, auto saab vahetult hoone juurde, ühenduskohta sõita.
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus 
	Meetod 

	1
	Veesisaldus 
	g/t
	110
	GOST 1547

IEC 60814

	2
	Puhtusklass (mehhaanilised lisandid)
	-
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


1.7  Turbiini heitõli ТП-22С, 35 t

· Asukoht – õlimajandus, õlimahuti nr 4, BEJ
· Laadimisviis – paakauto iseimu (vt fotot), kiirliitmik A 300, vooliku pikkus 5 m.
· Kvaliteet: veesisaldus 0,04%,  puhtusklass 19/15.
2.     Nõuded pakkujale 
2.1   Hankes osalejal peab olema kehtiv jäätme- (sh Ida-Virumaa / kogu Eesti) ja ohtlike jäätmete käitlusluba;

2.2   Hankes osalejal peavad olema kohased veovahendid, sh paakautod vedelate jäätmete pumpamiseks, laadimiseks ja veoks ning jäätmekäitlusluba ohtlike jäätmete veoks; 
2.3. Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda kehtivate kohaste lubade kohaselt seadusandlusega ettenähtud korras.


3. 
Tööde tegemise tingimused
3.1 
Tööle lubamise kord tellija juures on töövõtuettevõtete tööle lubamise korra kohane; 
3.2 
Töid tehakse töötava ettevõtte tingimustes;
3.3
Ohtlikud jäätmed antakse Enefit Energiatootmise ASi teenistustes üle ohtlike jäätmete vedajale vastutavate isikute poolt saatekirja alusel koos ohtlike jäätmete iga partiiga (jäätmeseaduse § 64).

