
[image: image1.jpg]RAASIKU] VALLAVALITSUS




KORRALDUS

Aruküla

23. aprill 2018 nr

Projekteerimistingimuste määramine lasteaia
projekteerimiseks Aruküla alevikus Tallinna mnt 38 katastriüksusel
MTÜ Aruküla Vabakooli Selts esindaja Kerti Pellmas esitas 20.04.2018 projekteerimistingimuste taotluse nr 1811002/04529 kooli püstitamiseks Aruküla alevikus Tallinna mnt 38 maaüksusele. Katastriüksus asub Raasiku valla üldplaneeringu järgi tiheasustusalas.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 3 alusel
Raasiku Vallavalitsus annab korralduse:

Määrata Aruküla alevikus Tallinna mnt 38 katastriüksusel kooli püstitamiseks projekteerimistingimused alljärgnevalt:

1.1. katastritunnus: 65101:003:0827,

1.2. krundi suurus: 13451 m²,
1.3. ehitiste kasutamise otstarve: kool;
1.4. ehituse iseloom: püstitamine.
1.5. Krundi planeeringu nõuded:

1.5.1. valla üldplaneeringu järgi asub ehituskrunt tiheasustusalal, krundil puudub kehtiv 

detailplaneering;

1.5.2. maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%;
1.5.3. krundi planeeringul lähtuda kehtivast üldplaneeringust, tervisekaitse, tuletõrje ja teistest kehtivatest õigusaktidest;

1.5.4. hoone minimaalne lubatav tulepüsivusaste – vastavalt tuleohutusnõuetele;

1.5.6. hoonestusviis lahtine.
1.6. Nõuded krundi planeeringule, heakorrale ja haljastusele:

1.6.1. korrastada ümbrus, näidata rajatav ja säilitatav kõrghaljastus;

1.6.2. korraldada parkimine;

1.7. Nõuded arhitektuurile:

1.7.1. katuseharja maksimaalne kõrgus maapinnast: 8 m, 

1.7.2. katuse tüüp ja kalle: sarnane ümbritseva hoonestusega,

1.7.3. hoone maksimaalne korruselisus: 1,
1.7.4. hoone välisilme: ümbritseva hoonestusega sobiv, välisviimistlus – laudvooder, fassaadikivi või krohv. Mitte kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Ümarpalkehitised ei ole lubatud.

1.8. Nõuded konstruktsioonidele:

1.8.1. hoone konstruktsioonid peavad tagama ohutuse.

1.9. Tehniline varustatus ja insener-tehnilised võrgud:

1.9.1. veevarustus ja kanalisatsioon lokaalne, asula tsentraalsüsteemi valmimisel liituda tsentraalsüsteemiga;

1.9.2. tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt tellib hoonestaja.


1.10. Projekti peab koostama või kontrollima MTR’is registreeritud projekteerija.

1.10.1 Projekt peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri  17. 07. 2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ nõuetele.


1.11. Projekti koosseis:

1.11.1. hoone projekt: seletuskiri, asendiplaan (M 1:500), korruste plaanid, kõik vaated, vajalikud lõiked (M 1:50 või M 1:100) vastavalt päästeameti, tervisekaitse ja teistele kehtivatele normidele. Hoone vaadetel anda kõrgusmärgid, värvitoonid ja viimistlusmaterjal;

1.11.2. situatsiooniskeem (M 1:2000 või M 1:5000), millel on näidatud tuletõrje veevõtu koht; 

1.11.3. asendiplaan geodeetilisel alusel (M 1:500), projekteeritavad ja olemasolevad hooned, tehnilised näitajad, külgnevate naabrite kinnistute nimetused, valdaja ja projekteerija nimed ning viimaste allkirjad, tehnovõrkude majaühendused ning lahendada parkimine;

1.11.4. Energiamärgis vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele  nr 258 “Energiatõhususe miinimumnõuded”.
1.12. Projektile lisada omandiõigust tõendavad dokumendid.

1.13. Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitada vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.
2. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Andre Sepp







Gunnar Nuuma
Vallavanem







Vallasekretär

PAGE  

