
[image: image2.png]TALLINNA @& SADAM

Heade sGnumite sadam





PAKKUMUSE ESITAMISE ETTEPANEK






14.08.2018
Numbritega valguskastide hange

Palun esitada pakkumus 28 valguskasti valmistamiseks ja paigalduseks  AS Tallinna Sadam Vanasadamas. Valguskastid  näitavad numbreid 1-28 ja kinnitatakse portaalile. 

Valguskastide mõõdud 800x800, korpus on valmistatud alumiiniumist ja pulbervärvitud ( must ), esipinnaks opaalklaas valgusreklaamkilega ( valgel taustal must number ), valgusallikad ilmastikukindlad LED-moodulid. Valguskastid peavad olema omavahel jadamisi ühendatud, võimaldamaks nende lülitamist vooluvõrku. Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele: Valguskastid paigaldatakse sadamas portaalile, mis on avatud tugevale tuulele ja sademetele, seega peab seadmete paigaldusel arvestama tugeva konstruktsiooniga ja seadmete nõutav IP65. Pakkuja saab soovi korral objektiga tutvuda.

Pakkuja peab viimase kolme aasta jooksul (08.2015-08.2018) olema teinud vähemalt 10 analoogset tööd. Nõudele vastavuse tõendamiseks esitab pakkuja viimase kolme aasta jooksul valmistatud/toodetud sarnaste tööde loetelu. 

Pakkumuses palume ära näidata valguskastide valmistamise ja paigalduse hind eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki  kirjelduses esitatud nõudeid. . Valguskastide paigalduse üleandmine hankijale hiljemalt 4 nädala jooksul peale edukaks tunnistamist Tallinna Vanasadamas. Garantiiaeg seadmetele ja paigaldusele 3 aastat. 

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. 

Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest ja tellime töö madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujalt.

Kirjalik pakkumus palun esitada hiljemalt 21.08.2018 kell 17:00 e-posti aadressil t.randmae@ts.ee  Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab Tallinna Sadama kodulehelt www.ts.ee. Täiendavat infot annab Vanasadama haldusjuht Tarmo Randmäe, tel 509 2961, e-post t.randmae@ts.ee 
AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest. 

Lisad:
Lisa 1 –  Hankelepingu projekt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud dokumendihaldussüsteemis)

Lembit Visnapuu

Infrastruktuuri halduse juht
[image: image1.png]




[image: image2.png]