          

                           
Техническое задание.                                  
Задание: ремонт фундамента и пола в камере трансформатора 119Т на ЭЭС.
 1. Сделать опалубку под трансформатор высотой 300 – 350 мм.                                                                                        
 2. Установить армированную сетку 
 3. Выполнить заливку бетоном фундаментную раму и пол на высоту 300 – 350 мм.                                                                 
 4. В новом полу сделать дренажные сливы. 
 5. По окончании работ убрать рабочее место.                                       
 Месторасположение: https://goo.gl/maps/2m2Xjon58ym
Срок выполнения работ –     12.10.2018г.             
Контактное лицо от Заказчика – Александр Булавкин, мастер ES тел. 56366458.
[image: image1.png]



Согласовано:
                                                                                            Евгений Соловьев
                                                                                            Руководитель Службы 
                                                                                            ER-HOL-ELT
Tehniline ülesanne

                                                                                                       

Ülesanne: vundamendi ja põranda parandamine EEJ trafo 119T kambris

  1. Ehitada betooni alusraami kõrgusega 300- 350 mm.
  2. Paigaldage armatuurvõrk

  3. Asetage betooni alusraami ja põranda kõrgusele 300-350 mm.

  4. Arvestada uues põrandas drenaaž.

  5. Pärast töö lõpetamist koristada töökoht.      
 Asukoht: https://goo.gl/maps/2m2Xjon58ym
Tööde teostamise tähtaeg  –     12.10.2018г.             

Kliendi kontaktisik - Aleksader Bulavkin, tel. 56366458.


Kooskõlastas:

                                                                                        
    Jevgeni Solovjov

Talituse juhataja 

                                                                                            ER-HOL-ELT

