TEHNILISED TINGIMUSED

1. Hanke maht

Ostetakse Estonia kaevanduse 142 paneelkonveieri käivitus- ja automaatikaseadmestik kolmanda mootori käivitamise tarbeks.

Tööde mahtu kuuluvad:
1) Programmeerimis- ja häälestustööd;

2) Käivitamine.

2. Objekti kirjeldus

Paneelkonveier 2L120v tehniline iseloomustus:

1) Estonia kaevanduses on mäemassi transpordiks paneelstrekkidel kasutuses 2 ajamiga lintkonveierid 2L120v, aluseks  ABB töö nr:1010.14.E.00;

A. Ekspluatatsiooni funktsionaalsus:

1) Konveier on paigaldatud kaevanduse allmaa kaeveõõnde 14 paneelstrekile;

2) Mäemassi laadimine paneelkonveierile toimub külgnevate kamberplokkide lintkonveieritelt ümberlaadimispunktides ja paneelkonveieri sabaosas paiknevalt läbinduse kraapkonveieri ümberlaadimispunktist;

3) Külgnevate lintkonveierite ümberlaadimispunktide maksimaalne koguarv on 6 ja nende vahekaugus on 400 m;

4) Paneelkonveieri mahalaadimine toimub eelnevale lintkonveierile;

5) Paneelkonveieri juhtimine toimub kaevanduse konveiertranspordi juhtimiskeskusest SCADA süsteemi vahendusel, samuti edastatakse SCADA süsteemi ka konveierilt kogutud info tööolekute, režiimide ja alarmide kohta.

3. Tööde maht:
1.Programmeerimis- ja häälestustööd:

1) Konveieri juhtkontrolleri programmeerimistööd

Pakkuja teostab konveieri juhtkontrolleri  häälestustööd 
2) Konveierite juhtimiskeskuse SCADA süsteemi ümberprogrammeerimine

Pakkuja teostab konveieri  kolmanda mootori juhtimise integreerimise tellija olemasolevasse konveierite juhtimissüsteemi
Pakkujal  on kohustus konveieri integreerimine SCADA süsteemi kooskõlastada süsteemi haldajaga.
2.Nõuded väljatöötatud tarkvarale:

A. Pakkuja peab peale seadistustööde lõppu Tellijale üle andma kontrollerisse laetud  tööprogrammi lõpliku versiooni koopia salvestatuna elektroonilisele andmekandjale sellisel kujul, mis võimaldab Tellijal vastava kontrolleri programmeerimistarkvara omades täisfunktsionaalselt hallata kontrollerisse  laetud tööprogrammi ning teostada “on – line” toiminguid;

B. Pakkuja peab peale seadistustööde lõppu Tellijale üle andma puutetundliku paneeli  laetud  konfiguratsiooni  lõpliku versiooni koopia salvestatuna elektroonilisele andmekandjale sellisel kujul, mis võimaldab Tellijal vastavat programmeerimistarkvara omades täisfunktsionaalselt hallata paneeli  laetud tööprogrammi;

C. Pakkuja peab peale seadistustööde lõppu Tellijale üle andma kõikidesse seadmetesse (s.h. võrguseadmed, kontroller, paneel jne) juurdepääsu võimaldavad salasõnad;

Kui lõpptulemuse saavutamiseks osutub Pakkujal vajalikuks soetada litsentseeritud tasulist tarkvara, siis kohustub Pakkuja tarkvara soetama Tellija nimele ning annab peale häälestustööde lõpetamist tarkvara koos litsentsidega Tellijale üle. Nii pakkumuses kui ka tööde lõpetamisel Tellijale esitataval arvel tuleb sellisel juhul tuua eraldi välja tarkvara soetamismaksumus.
3. Töökorraldus:
            Transport
1) Pakkuja kasutab kaevandusse laskumiseks, töökohale sõitmiseks, inimeste ja materjali transpordiks ning tööde läbiviimiseks enda transpordivahendeid.

2) Keskpinge jaotusseadme, transformaatorite ja sagedusmuundurite transpordiks ja monteerimiseks võimaldab tellija mõistliku aja jooksul kasutada oma transpordivahendeid. Pakkuja peab eelnevalt esitama hankijale tellimuse transpordivahendi kasutamiseks.

3) Nõuded transpordivahendile:

a) Diiselmootoriga;

b) Kehtiv märge sõiduki tehnilises passis korralise tehnoülevaatuse läbimise kohta;

c) Kõrgus mitte üle 2,4 m;

d) Transpordivahendi kõlblikkuse kaevanduses kasutamiseks on heaks kiitnud hankija esindaja.
HINNAPAKKUMUS
	Objekt: Estonia Kaevandused
	
	
	

	Hanke nimetus: Estonia kaevanduse №142 paneelkonveieri elektriseadmestiku renoveerimine.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Jrk nr
	Nimetus, kirjeldus
	Maht
	Ühiku hind
	Maksumus, ilma KM-ta

	1
	Sagedusmunduri programmeerimistööd
	 
	 
	 

	2
	Juhtkontrolleri programmeerimis- ja häälestustööd
	 
	 
	 

	3
	Integreerimine konveiertranspordi juhtimissüsteemi
	 
	 
	 

	4
	Töössvõtt
	 
	 
	 

	5
	Teostusjooniste, lähtekoodide üleandmine
	 
	 
	 

	6
	Muud tööd
	 
	 
	 


PAGE  
3

