Hanke nimetus: Balti Elektrijaama tuhavälja nr 1 ja selitatud vee ülevoolukaevu nr 1 veeheitetorustiku puhastamine ülevoolul nr 5

Kontaktisik: Vladimir Tsudajev, soojusmehhaaniliste seadmete vanemmeister, GSM 56 366114; e-post: Vladimir.tsudajev@energia.ee
TEHNILINE ÜLESANNE
1. osa - tuhavälja nr 1 puhastustööd ülevoolul nr 5
1.1. Kirjeldus

Ülevool nr 5 asub tuhavälja nr 1 settetiigi tammil ja see seab selitatud vee ülevooolu tagasivoolukanalisse. 

Ülevool koosneb kolmest maa-alusest 20meetrisest veejuhtmest (toru DN 1200). Kasutamisega tekib toruseinale karbonaatne ladestus, mis vähendab toru läbilaskevõimet. Seetõttu on vaja veejuhtmeid karbonaatsetest ladestustest puhastada.

1.2. Tööde maht:

1.2.1. ülevoolu nr 5 kolme veejuhtme puhastamine – 15 m3; 

1.2.2. torudevahelise ruumi ja siibriruumi drenaažisetete puhastamine – 0,5 m3;

1.2.3. karbonaatsetest ladestuste äravedu ja ladustamine tuhaväljal;

1.2.4. territooriumi koristamine.

1.3. Tööde tingimused:

1.3.1. veejuhtmeid tuleb puhastada järjestikku;

1.3.2. tööplaan tuleb kooskõlastada tellijaga;

1.3.3. veejuhtmed suletakse ülemise ja alumise bjefi poolt remondi-hädasulguritega;

1.3.4. veejuhtmetesse pääseb siibriruumi kaudu;

1.3.5. töö tegemise kohal on tööriistade ühendamiseks olemas statsionaarsed 380 ja 220 V toiteallikad.

2. osa – tuhavälja selitatud vee ülevoolukaevu nr 1 veeheitetorustiku puhastamine tuhašlaki ja karbonaatsetest ladestustest 
2.1.
Olemasolev olukord

Käesoleval ajal on selitatud vee ülevoolukaevu nr 1 veeheitetorustiku DN-1400 läbilaskevõime tuhašlaki ja karbonaatsetest ladestuste tõttu vähenenud.

2.2.
On vaja teha:
2.2.1.
 puhastada Balti Elektrijaama tuhavälja selitatud vee ülevoolukaevu veeheitetorustik DN-1400 tuhašlaki ja karbonaatsetest ladestustest. L-148 jm.

2.2.2. Tuhašlaki kogumaht on 53 m3.

2.3. Tööde tingimused:
2.3.1.
 tuhašlakk ja karbonaatsed ladestused ladustatakse BEJ tuhaväljal;

2.3.2.
 töid tehakse leeliselise materjaliga (рН 13);
2.3.3.
tööplaan tuleb tellijaga kooskõlastada.

