             Техническое задание на реконструкцию
              Системы электроснабжения офисной части
               здания №34 (Marketex)     
1. Реконструкция должна быть проведена согласно законам и нормам Евросоюза и Эстонской республики.
2. Реконструкция должна включать:
- замена питающего кабеля от подстанции ТП28 до этажных щитов
- реконструкция щита 1-го этажа PJK 2833-1, IP44 не ниже

- реконструкция щита 2-го этажа PJK 2833, IP44 не ниже

- реконструкция щита 2-го этажа PJK 2836, IP44 не ниже

- реконструкция щита 3-го этажа JK 3-3, IP44 не ниже

- реконструкция щита 3-го этажа JK 8, IP44 не ниже

- реконструкция щита 4-го этажа JK 4-1, IP44 не ниже

- реконструкция щита 4-го этажа JK 4-2, IP44 не ниже

- реконструкция щита 4-го этажа PJK 4-3, IP44 не ниже
- составления схем электрощитов
- исполнительная документация, включая фактические чертежи (в  фор-

мате DWG  PDF)
- после реконструкции  в каждом щите должно быть резервное место не менее20 %
  3. После реконструкции должен проведен аудит электросетям пролета

Руководитель электроработ
Г. Бондарь  10.10.2018г.
