Tehniline ülesanne
 Eesti elektrijaama vagunetitõukurite vooluvõtturite hoidikute ostmine
Praegune olukord:
Vooluvõtturite hoidikute mehaanilisel kulumisel on vajalik teostada õigeaegne asendus. Hoidikuid taastada ei saa. Palun teostada hoidikute ostmine:
	    
	

	1.
	Vooluvõtturite messingust hoidikud – 100 tk.

	2.
	Hoidik jaguneb kaheks, poltidega kinnitatud osaks. Poldid on peitpea-tüüpi.

	3.
	Hoidiku mõõdud – alumise osa laius 11 mm, ülemise osa laius 15 mm, pikkus 200 mm

	4.
	Spetsiaalse klambri (5) kasutamine. Klamber koosneb kahest poolest 

 - põhipoolest (2) ja survepoolest (3), mis tõmmatakse kokku kruvidega (1). 

Klambripoolte servadel on spetsiaalne kuju, mis vastab kontaktkaabli profiili (4) kujule,

mis tagab kontaktkaabli kindla kinnitumise klambrisse ja 

ei takista vooluvõtturi otsiku vaba libisemist.



	
	

	
	Märkus: Viide kontaktvõrgu ja vooluvõtturite hoidikute kirjeldusega veebisaidile
 http://www.tp5.narod.ru/kontaktnaya/KS.htm
Tellija on valimis esitama näidise.  
Vooluvõtturite hoidikute foto.


[image: image1]

	
	[image: image2.png]


     [image: image3.png]T 1
-2 ]






	
	

	
	

	
	[image: image4.png]


 [image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]




	 
	

	      
	

	  
	[image: image8.png]






[image: image9.png]CN& ;“
- @




