Lisa 1 Tehniline kirjeldus
Jõhvi Vallavalitsuse 11.12.2018 korralduse nr 855
„Veebihanke „Elektrijuhtmestiku ja elektrikilpide 
renoveerimine” veebihankemenetluse korraldamine ja
 veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale
Tehniline kirjeldus
1.  Hanke ese
Hanke esemeks on kahe eramu ja kolme korteri elektrisüsteemi renoveerimine ja elektripaigaldise viimine nõuetega vastavusse.
2.  Tööde kirjeldus
2.1  Elektritööd aadressil Kose küla, Põllu tn 1-3:
2.1.1  elektriarvesti aluse vahetus;
2.1.2  kahe automaatlüliti paigaldamine ja isolatsioonitakistuse mõõtmine.
2.2  Elektritööd aadressil Jõhvi linn, Jaama 35a-23:
2.2.1  elektrijuhtmestiku, lülitite ja pistikupesade väljavahetamine;
2.2.2  elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmine.
2.3  Elektritööd aadressil Jõhvi linn, Kaare 25-14:
2.3.1  elektrijuhtmestiku väljavahetamine, lülitite ja pistikupesade asendamine uutega;
2.3.2  elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmine.
2.4  Elektritööd eramus Edise külas, Valgepea mü:
2.4.1  toitekaabli vahetus alates elektriliini postist;
2.4.2  liitumiskilbi korrastamine;
2.4.3  kogu eramu elektijuhtmestiku vahetus;
2.4.4  elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmine.
2.5  Elektritööd aadressil Pajualuse külas, Koorti mü:
2.5.1  toitekaabli vahetus  alates elektriliini postist;
2.5.2  liitumiskilbi korrastamine;
2.5.3  kogu majasisese elektrisüsteemi renoveerimine;
2.5.4  elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmine.
3.  Nõuded pakkujale
Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut majandustegevuse registris tegevusalal elektritööd tegevusala liigiga elektripaigaldise remont.
