Tööde kirjeldus

Pärna pst 4 – 32 (pind 27,1m2) 
	Tööde ja materjali kirjeldus

	Vanade puitkappide ja siseuste demonteerimine ja utiliseerimine 

	Seina- ja laepinna ettevalmistamine (tapeedi eemaldamine, eemaldada lahtised osakesed ja mustus, vastavalt vajadusele teostada kohtparandused)

	Köögi, toa, ja esiku laepinna värvimine (2 korda)

	Toaseinte tapetseerimine

	Köögi ja esiku seintele Seinax katte liimimine ja värvimine (2 korda)

	Vanade lülitite, pistikute ja ventilatsiooni restide vahetamine ning uute paigaldamine

	Radiaatorite värvimine

	Uue laminaadi paigaldamine kogu korteri ulatuses

	Uute põrandaliistude paigaldamine 

	Vanade uste demonteerimine ja uute paigaldamine

	Elektritööd: kööki ja sanruumi elektripistikupesa paigaldamine (pliitile ja pesumasinale)

	Uute veearvestite paigaldamine 

	Valgustite paigaldamine kõikidesse korteris olevatese ruumidesse

	Sanruumis remonttööd (pesemisruumis): vana ventilatsioonisüsteemi eemaldamine, ava kinniladumine, seinte pahteldamine ja värvimine, põranda plaatimine, ripplae ehitamine

	Sanruumis remonttööd (WC): vana ventilatsioonisüsteemi eemaldamine, seinte pahteldamine ja värvimine, põranda plaatimine, vana tagaseina eemaldamine ja uue kipsseina koos luugiga ehitamine

	Santehnilised tööd: WC ruumis torude ümberpaigaldamine ja uue WC potti paigaldamine, pesuruumis vana torustiku vahetamine ja uue vanni, segisti paigaldamine, pesumasina valminduse tekitamine


