| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

ÜLDOSA

SISUKORD:

1.	SELETUSKIRJA ÜLESEHITUS	2

2.	ÜLDANDMED	2

2.1.	Ehitise asukoha andmed	2

2.2.	Ehitise lühikirjeldus	3

2.3.	Projekteerija (vastutavad spetsialistid)	3

3.	ALUSDOKUMENDID	4

3.1.	Lähteandmed	4

3.1.1.	Tellija lähteülesanne	4

3.1.2.	Eskiis	4

3.1.3.	Detailplaneering ja projekteerimistingimused	4

3.1.4.	Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused	4

3.2.	Ehitusuuringud	4

3.3.	Normdokumendid	4

SELETUSKIRJA ÜLESEHITUS

Käesolev hoone seletuskiri on koostatud erinevate projekti osade seletuskirjade kogumina, mis on koondatud ühisesse kausta. Iga projekti osa käsitleb tema valdkonnaga seotud tuleohutuse osa. Kõik projekti osad on allkirjastatud vastutava spetsialisti poolt.

Kogu projekti seletuskiri koosneb järgmistest osadest:

| Nr. | Dok. tähis | Eriala |
| --- | --- | --- |
| 00. | AA | Üldosa |
| 01. | AS | Asendiplaan |
| 02. | EK | Ehituskonstruktsioonid |
| 03. | AR | Arhitektuur |
| 04. | VKS | Veevarustus ja kanalisatsioon (hoone sisevõrk) |
| 05. | KVJ | Küte, ventilatsioon, jahutus |
| 06. | EL | Tugevvoolupaigaldis, nõrkvool (sh välisruum) |
| 07. | GA | Gaasivarustus |
| 11. | VK | Veevarustus ja kanalisatsioon (välisruum) |

ÜLDANDMED

Ehitise asukoha andmed

| Kinnistu aadress: | Kopli tn 103, Tallinn |
| --- | --- |
| Hoone: aadress(komplekshoone) | Komplekshoone unikaalaadressid Kopli 103/93 (Marketex OC); Kopli 103/94 (Masinaehitus OÜ); Kopli 103/95 (alajaam) |
| Katastriüksuse tunnus: | 78408:808:0260 |
| Kinnistu sihtotstarve: | Tootmismaa 100% |
| Kinnistu pindala: | 582 000 m² |
| Kinnistu omanik: | BLRT Grupp Aktsiaselts Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38, 11712Tallinn Reg. 10068499 Esindaja: Anatoli Onolov, juhatuse liige |

Ehitise lühikirjeldus

Käesoleva projektiga lahendatakse Kopli tn 103 kinnistule ühe korruseline viilhall-tüüpi tootmishoone komplekshoonena, mis koosneb kahest metalli töötlemise kompleksist.

Projekteerija (vastutavad spetsialistid)

| Peaprojekteerija | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 projektijuht: Indrek Kõlu |
| --- | --- |
| Arhitektuur | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 Arhitektid: Jaanika Oks |
| Asendiplaan | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 Planerija: Eve Lõo |
| Veevarustus ja kanalisatsioon | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 Insener: Julia Soboleva |
| Elektrivarustus | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 Insener: Martin Mäsak |
| Ehituskonstruktsioonid | Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel.6260000 reg.10226774, EP10226774-0001 Insener: Denis Jumalov |
| Küte, ventilatsioon, jahutus, Energiatõhusus | IB Aksiaal OÜ Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel. 6260100 reg.10168829, TGP000229 Insener: Peeter Parre |

ALUSDOKUMENDID

Lähteandmed

Tellija lähteülesanne

Kopli tn 103 koostatav detailplaneering DP015930 (Novarc Group AS töö nr 1084). Jaanika Oks poolt koostatud eskiislahendus 30.11.2018

Eskiis

Kõnesolevale projektile on eelnevalt arhitekt Jaanika Oks koostanud 30.11.2018 eskiislahenduse, mis on saanud projekti Tellija poolse heakskiidu.

Detailplaneering ja projekteerimistingimused

Kuna detailplaneering on käesoleval hetkel kehtestamata siis on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatud projekteerimistingimused nr xxxxx.

Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

Hoone projekteerimiseks on väljastatud tehnilised tingimused

- Gaasivõrgud AS, 04.02.2019 nr PJ-90/19

- Ülejäänud tehnovõrgud kuuluvad kinnistu omanikule ning tingimused on täpsustatud projekteerimisnõupidamistel

Ehitusuuringud

Topo- geodeetilised uurimistööde aruande on teostanud Geodeesia24 OÜ, töö nr 2438-18, 15.10.2018. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.

Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne, teostaja REI Geotehnika OÜ, Töö nr 4331-18, november 2018.

Normdokumendid

- Kõikide projekti osade seletuskirjades on toodud antud valdkonda puudutavad ja arvestatud normdokumendid