| SV1 | MOC tootmisala (hall 101) | eQ090, Rootortagasti | ±8,8 | 11+11 | - | 90 (E) | SFP 1,55 η= 76% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV2 | ME tootmisala (hall 100) | eQ027, Rootortagasti | +2 -1,8 | 2,2+2,2 | - | 20 (E) | SFP 1,2 η= 72% |
| SV3 | Hall 101 olme | eQ005, Vastuvoolu plaattagasti | ±0,35 | 0,75+ 0,75 | - | 9 (E) | SFP 1,46; η= 83% |
| SV4 | Hall 100 olme | Vallox 145 MV | 0,11 | 0,9 | - | 2,4 (E) | η= 80% |
| V5 | Trafo | KT 60-35-6 | 0,83 | 0,94 |  |  |  |
| V6 | Trafo | KT 60-35-6 | 0,83 | 0,94 |  |  |  |
| V7 | Keskpinge jaotla | KT 50-30-4 | 0,5 | 0.94 |  |  |  |
|  | Gaaskütte seadmed |  |  |  |  |  |  |
|  | MOC tootmisala (hall 101) | Robur G45 |  |  |  | 45 | 7tk |
|  | ME tootmisala (hall 100) | Robur G45 |  |  |  | 45 | 10tk |
|  | Laeventilaatorid |  |  |  |  |  | 13tk |