Lisa 1 Tehniline kirjeldus
 Jõhvi Vallavalitsuse 12.03.2019 korralduse nr 1066
„Veebihanke „Välisvalgustsue hooldus“
 veebihankemenetluse korraldamine
 ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale
Jõhvi linna ja valla välisvalgustuse hooldus- ja remonditööd
1.  Üldised tingimused
1.1  Välisvalgustuse hooldus-ja remonditööd hõlmavad töid Jõhvi linnas, Tammiku alevikus, Kose-, Kahula, Edise ja Pauliku külades.
Välisvalgustuse hooldus-ja remonditööd tuleb teostada vastavalt Eestis kehtivatele standarditele ja normidele ning nimetatud tööde kutseala tavade kohaselt.
1.2  Kõik veebihanke tehnilises kirjelduses (töömahtude tabel, seletuskirjad, joonised ja muud osad) olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, tootetähised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või sellega samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.
1.3  Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab hankelepingu sõlmimisel omama OÜ Elektrilevi kooskõlastust töötamiseks OÜ Elektrilevi alajaamades paigaldatud tänavavalgutuse liitumis-juhtimiskilpides ööpäevaringselt.
1.4  Pakkujal peab olema ööpäevaringselt töötav dispetšerteenistuse telefon.
1.5  Teenuse osutamisel tuleb arvestada, et küllalt palju on maakaablit, mistõttu on töö teostamiseks vajalik kasutada väikest ekskavaatorit. Samuti on palju puuposte ja need paiknevad aladel, kus on mõnikord raske suure tõstukiga ligi pääseda. Samas on aastatel 2005 – 2015 uuendatud tänavavalgustuse postid kuni 12 meetri kõrgused. Postide asendamiseks on vaja kasutada autopuuri. Tööpiirkonnaga peab pakkuja eelnevalt tutvuma kohapeal.
2014 – 2015 on rekonstrueeritud Jõhvi linnas 90% tänavavalgustusest ning selle valgustite ja juhtimissüsteemi garantiiperiood on viis aastat. Valgustussüsteemi juhtimine ja kontroll on veebipõhised.
2.  Tööde mahud
Jõhvi linna ja valla välisvalgustuse hooldus-ja remonditööde, s.o välisvalgustuse ekspluateerimise, korrashoiu ja jooksva remondi, objektid:
· valgustid – 2006 tk;
· õhujuhe – 5 km;
· õhukaabel – 24 km;
· maakaabelliinid – 34 km;
· betoonpostid – 185 tk;
· metallpostid – 1105 tk;
· puupostid – 486 tk;
· elektrikilbid – 23 tk.
2.1  Välisvalgustuse jooksvate hooldustööde loetelu:
	Jrk nr
	teostatava töö kirjeldus 
	tööde teostamise aeg (sagedus)

	1.
	Valgustite tehnilise seisukorra kontrollimine
	iga päev

	2.
	Tänavavalgustuse hooldustööde kohta päeviku pidamine ja selle esitamine hankijale tema esimesel nõudmisel
	iga päev

	3.
	Läbipõlenud või lõhutud lampide väljavahetamine (naatriumlambid)
	· ühe tööpäeva jooksul rikke avastamisest ajavahemikul 1. augustist kuni 30. aprillini
· viie tööpäeva jooksul rikke avastamisest ajavahemikul 1. maist kuni 31. juulini

	4.
	Käivitust reguleeriva aparatuuri väljavahetamine
	vastavalt vajadusele

	5. 
	Juhtimisanduri väljavahetamine
	vastavalt vajadusele

	6.
	Õhuliinide visuaalne ülevaatus
	regulaarselt ning pärast tugevat tuult

	7.
	Õhu- ning kaabelliinide avariide likvideerimine
	vastavalt vajadusele

	8.
	Õhuliinide puhastamine okstest ja muust kogunenud prahist (okste lõikamine kooskõlastada Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga)
	vastavalt vajadusele

	9. 
	Juhtmete, õhukaablite pingutamine, trosside reguleerimine
	vastavalt vajadusele

	10.
	Raudbetoonpostide pragunemise kontrollimine
	vähemalt üks kord aastas

	11.
	Voolutugevuse mõõtmine faaside kaupa
	vastavalt vajadusele

	12.
	Kaabelliinide muhvide väljavahetamine, kaabelliinide trassil pinnase ja  teekatete kaevamine
	vastavalt vajadusele

	13.
	Isolatsiooni seisukorra kontrollimine kaabelliinidel
	vastavalt kehtivatele nõuetele

	14.
	Elektrikilpide tehniline hooldamine
	vastavalt kehtivatele nõuetele

	15.
	Elektrikilpide jooksev remont
	vastavalt kehtivatele nõuetele

	16.
	Installatsiooni juhtmete ja aparatuuri seisukorra kontrollimine elektrikilpides
	vastavalt kehtivatele nõuetele

	17.
	Metallpostide vertikaalsuse reguleerimine
	vastavalt vajadusele


2.2 Pakkuja peab esitama pakkumuse koosseisus võimalikult üksikasjaliku kirjelduse hanke täitmisest määral nagu pakkuja oskab seda ette näha ja planeerida. Hanke täitmise kirjeldus on pakutud hindade kõrval tähtis pakkujat iseloomustav argument. Hanke täitmise kirjelduses peaks olema esitatud järgnev informatsioon:
2.2.1  tööde organiseerimise kava (kuidas planeeritakse tagada kõigi lepingukohustuste kvaliteetne ja tähtaegne täitmine – tööde juhtimine, personal, vahendid, tööohutus);
2.2.2 kavandatav projektimeeskond (vastutavad spetsialistid, nende erialane kvalifikatsioon ja kogemused);
2.2.3  peatöövõtu ja alltöövõtu jaotus objektide lõikes (kui neid kasutatakse);
2.2.4  ettepanekud või erimeelsused.
